# 国外自来水公司最近10年最赚钱技术创新报告及对 中国水务公司的比较与建议

本报告基于2026年最新行业数据(来源包括StartUs Insights、Idrica趋势报告及全球水市场分

析),聚焦2016-2026年间国外水务公司(主要欧美、以色列等)已商业化并产生显著盈利的技 术创新。选取10个最具商业成功的技术，按市场规模、采用率及对公司收入贡献估算的“赚钱能

力”排序(市场规模越大、增长率越高，表示盈利潜力越强)。这些创新多由Veolia、Xylem、

Suez (现并入Veolia) 等巨头或其合作伙伴推动，已在实际供水/污水处理项目中应用并实现营收 增长或成本节约。

1.最近10年国外最赚钱的10个技术创新(按赚钱排序)

1.  能量高效海水淡化技术 (Energy-Efficient Desalination,主要SWRO  反渗透+能量回 收)

公司：IDE  Technologies (以色列)、Veolia  (法国)。

技术细节：采用高压泵+能量回收装置(如压力交换器),显著降低能耗(从传统5-6 kWh/m³ 降至2-3 kWh/m³),  结合新型膜材料减少结垢。

应用与效果：在以色列Sorek、Ashkelon 大型厂及美国Carlsbad项目中使用，日产淡水 数十万吨，供水稳定，运营成本降低30-50%。市场规模：2025年约1.68万亿美元，

2030年达2.57万亿美元 (CAGR    8.91%),大型合同盈利丰厚，是最赚钱领域。

2.  高级膜技术 (Advanced   Membrane    Technology,包括纳米复合膜、生物仿生膜) 公司：Veolia、Xylem、Inosep   (韩国)。

技术细节：纳米材料或水通道蛋白嵌入膜，提高通量、抗污染性，实现高选择性过滤。

应用与效果：广泛用于市政供水及工业废水处理，如欧洲多地项目，水回收率提升至

90%以上，维护成本降低。市场规模：2024年107.7亿美元，2035年298.6亿美元 (CAGR   9.71%),Veolia等通过服务合同获巨额收入。

3.  智能水务系统与高级计量基础设施 (Smart  Water  Networks  &AMI) 公司：Xylem  (美国)、Itron。

技术细节：loT传感器+AMI 智能水表，实现实时数据采集、远程计量。

应用与效果：美国多地公用事业公司采用，漏损率降15-30%,年节约水量亿加仑，增加 计费准确性直接提升收入。市场高增长，通过设备销售+服务订阅盈利。

#### 4.  废水回用与资源回收技术 (Water  Reuse  &Resource  Recovery)

公司：Veolia、Epic  Cleantec (美国)。

技术细节：MBR  (膜生物反应器)+营养物回收(如磷回收成肥料),实现零液排或直接 饮用水回用。

应用与效果：美国Orange  County项目、日产4亿升回用水，回收能源/营养物出售创收， 整体成本节约20-40%。市场规模：2032年387.7亿美元 (CAGR   10.24%)。

5.  AI与数字孪生优化 (AI&Digital Twins for Operations) 公司：Veolia、Idrica   (西班牙)。

技术细节：AI实时调整泵站/处理工艺，数字孪生模拟管网。

应用与效果：欧洲及美国项目，能耗降15-25%,预测维护减少停机， Veolia 报告年节约 数亿美元运营成本。

6.  实时水质监测技术 (Real-Time Water Quality Monitoring)

公司：Xylem、Waterson   (爱沙尼亚)。

技术细节：loT传感器+ML 算法，连续监测污染物。

应用与效果：市政供水系统早期预警，减少处理成本，市场2032年96亿美元 (CAGR 5.91%)。

7.  漏损控制与非收入水减少技术 (NRW  Reduction  &Leak  Detection) 公司：Xylem、Severn  Trent (英国)。

技术细节：声学传感器+AI分析，精准定位漏点。

应用与效果：英国/美国项目，日节约数百万加仑水，直接转化为收入增长。

#### 8.  高级消毒与氧化过程 (Advanced  Disinfection  &AOP)

公司：Veolia、LED  UV-C  Systems (英国)。

技术细节：UV+ 过氧化氢组合，去除微污染物。

应用与效果：市政厂升级，符合严格法规，市场稳定增长。

#### 9.  模块化水处理系统 (Modular  Treatment  Systems)

公司：MWTP  Solutions (芬兰)、Veolia。

技术细节：预制模块，便携部署。

应用与效果：偏远或应急项目，快速上线，市场2030年101亿美元 (CAGR   8.7%)。

#### 10. 生物基修复与可持续处理 (Bio-based   Remediation)

公司：Algaesys  (葡萄牙)、Veolia。

技术细节：藻类/微生物自然净化。

应用与效果：低能耗废水处理，产生生物质副产品，市场2032年161亿美元。

## 2. 国外情况与中国自来水公司的比较

国外水务公司(如Veolia、Xylem)   在技术商业化上领先：创新多源于市场需求+严格法规，推动 快速从试点到大规模盈利(如脱盐/回用项目合同额数十亿美元)。公司通过设备销售、服务订

阅、资源回收多渠道变现，平均运营效率高，非收入水率常低于10%,数字化覆盖率高 (AI 采用 25-30%)。

中国水务公司(如北京水务、上海水务、中国水环境集团)进步显著,尤其数字化转型快(政府 “十四五”规划推动，AI/loT 采用率全球领先),海水淡化规模大(天津等地项目)。但整体差距明 显 ：

·技术深度：核心膜、能量回收等高端技术仍依赖进口，资源回收(如营养物/能源)商业化 少，盈利模式单一(主要靠供水收费)。

· 效率与盈利：非收入水率平均20-30%,高于国外10-15%;技术创新多停留在试点，变现 能力弱(缺乏经济激励)。

· 市场成熟度：国外通过PPP 模式吸引投资，中国虽市场巨大(预计2025年全球最大水技术市 场),但公用事业属性强，盈利空间受管制限制。

总体，中国在应用规模上追赶迅速，但创新原创性、商业化深度及盈利效率落后国外10-15 年。

## 3.对中国自来水公司的技术建议(3-5个重点方向)

为将技术转化为盈利，建议聚焦以下方向，结合本土需求(如水资源短缺、碳中和)推动商业 化：

1.  大力推进数字化与AI应用：开发数字孪生+AMI系统，优先减漏损(潜力节约数百亿立方米 水，直接增收)。借鉴Xylem 模式，推出订阅服务，目标非收入水率降至15%以下。

2. 加速废水回用与资源回收：投资MBR+ 营养物/能源回收技术，建立“水厂变 biorefinery”模 式，回收产品(如肥料、沼气)出售创收。试点直接饮用水回用，争取政策支持扩大市

场。

3. 本土化高级膜与脱盐技术：加强与国外合作或自主研发能量高效膜，降低进口依赖。在沿 海城市大规模部署，结合“一带一路”出口技术，实现从“用技术”到“卖技术”转变。

4. 构建模块化与去中心化系统：开发适用于农村/新区的模块化设备，快速响应需求，降低基 建成本。通过PPP 模式吸引投资，提升盈利灵活性。

5. 强化水质监测与可持续创新：整合loT+ 生物基技术，建立实时监测网络，开发绿色消毒方 案。注重副产品变现(如碳信用),助力碳中和目标下新营收来源。

通过这些方向，中国水务公司可在5-10年内显著提升技术变现能力，缩小与国外差距，甚至在特 定领域(如数字化)实现领先。