深度研究报告：全球自来水企业近十年（2014-2024）技术创新成果产业化分析及对中国的启示

报告日期：2026年1月11日

撰写人：[资深水务行业分析专家]

报告导语：

在过去的十年（2014-2024年），全球水务行业面临着水资源短缺、气候变化、基础设施老化以及日益严格的环保法规等多重挑战。压力之下，技术创新成为驱动行业转型升级、实现可持续发展的核心引擎。本报告旨在系统梳理并深度剖析此期间由全球领先自来水企业主导或深度参与的、并已成功实现产业化、创造显著经济价值的十大技术创新成果。通过对这些国际成功案例的详尽解读，本报告将进一步对比分析中国水务行业的现状与差距，并为中国水务企业未来十年的技术攻关与产业化路径提出具备战略性与可操作性的建议。

第一部分：全球自来水企业TOP 10技术创新成果产业化排名与分析

1.1 排名方法论说明

本次排名的核心标准是技术创新在2014-2024年间产业化应用后所产生的可量化或可估算的经济收益。然而，水务企业，特别是涉及公共事业的自来水公司，其技术项目的详细财务数据（如投资回报率IRR、净现值NPV、具体的成本节约金额）大多属于商业机密，鲜有公开披露 [[1]]。权威行业咨询机构如全球水务情报（GWI）和Bluefield Research虽发布大量市场报告，但亦未提供此类直接对比的财务排名榜单 [[2]][[3]][[4]]。

因此，本报告的排名综合了以下几个维度的考量，并辅以逻辑估算：

- 解决问题的关键性与影响广度：该技术是否解决了行业内普遍存在的、成本高昂的痛点（如漏损、能耗、水质安全）。

- 产业化应用规模：技术是否被一家或多家大型水务集团广泛采纳，服务人口或管网覆盖范围的大小。

- 公开披露的效益指标：依据企业年报、可持续发展报告、新闻稿及行业报告中披露的碎片化数据（如漏损率降低百分点、节能量、化学品节约量、处理效率提升等）进行推算。例如，降低1%的漏损率对于一个大型城市而言，其节约的水资源和相应的供水能耗成本是巨大的。

- 市场估值与投资热度：该技术领域是否吸引了大量风险投资，催生了高估值的科技公司，并被水务巨头视为新的增长引擎。Bluefield Research预测，仅北美地区的数字水务解决方案年度资本支出就将在2030年达到108亿美元，显示了市场的巨大预期 [[5]]。

基于以上方法论，我们筛选并排序出以下十大技术创新成果。

1.2 TOP 10 技术创新成果详解

第十名：基于高级氧化工艺（AOPs）的深度处理技术集成应用

企业名称：虽无单一主导企业，但由American Water、泰晤士水务（Thames Water）等欧美领先水务公司率先规模化应用。

技术创新成果描述：高级氧化工艺（AOPs）利用臭氧（O₃）、过氧化氢（H₂O₂）、紫外线（UV）等组合方式产生强氧化性的羟基自由基（·OH），用于去除常规处理工艺难以去除的微量有机污染物（如药品、内分泌干扰物）和嗅味物质，保障饮用水的生物安全性。近十年的创新在于将AOPs与生物活性炭（BAC）等工艺高效集成，优化了反应器设计与智能控制算法，从而在保证效果的前提下，显著降低了能耗和化学品投加成本 (Web "[[6]]。

产业化应用情况：主要应用于水源水质复杂、或对出水水质有极高要求的现代化大型水厂。例如，许多服务于数百万人口的城市水厂，为应对水源中日益增多的新兴污染物，都对现有工艺进行了AOPs升级改造。虽然AOPs本身的资本和运营成本较高是其推广的障碍 [[7]][[8]]但其解决的是关乎公共健康和安全的关键问题。其经济效益主要体现在规避了因水质问题可能导致的巨额罚款、公共卫生事件赔偿以及品牌声誉损失，这种“风险规避”价值难以用常规成本节约来衡量，但对公用事业公司而言至关重要。据估算，通过优化集成，部分项目的运营成本（主要为电耗和药耗）可降低15-20% [[9]]。

第九名：污泥资源化与能源回收系统

企业名称：以欧洲水务公司为代表，如德国的柏林水务集团（Berliner Wasserbetriebe）、丹麦的奥胡斯水务公司（Aarhus Vand）。

技术创新成果描述：该成果是一个系统性创新，集成了高效厌氧消化、热水解、沼气提纯和磷回收等技术。核心原理是将污水处理产生的污泥视为资源而非废物。通过热水解等预处理技术打破污泥细胞壁，大幅提升后续厌氧消化的产气效率（通常可提升30-50%）；产生的沼气经提纯后可用于发电、供热或注入天然气管网；消化后的污泥残渣则进行磷等营养物质的回收。

产业化应用情况：在欧洲，尤其是在能源价格高昂且环保法规严格的地区，许多大型污水处理厂已转型为“能源工厂”或“资源回收工厂”。例如，丹麦某污水处理厂通过技术升级，实现了150%的能源自给率，多余能源可上网销售，其投资回收期约为4.8年 [[10]]。这些项目将原本需要高额费用（运输、填埋/焚烧）处置的污泥，转化为了具有持续现金流（电力、热力、天然气、肥料销售）的资产。对于一个处理百万人口当量的污水厂，每年通过污泥资源化产生的直接经济收益（成本节约+新增收入）可达数百万欧元。

第八名：基于人工智能（AI）的污水处理过程智能控制

企业名称：北控水务集团（BEWG）、苏伊士（Suez）、威立雅（Veolia）等。

技术创新成果描述：此技术利用机器学习和AI算法，构建污水处理全流程的精准数学模型。通过实时监测进水水质水量、关键工艺参数（如溶解氧、污泥浓度）和出水水质，系统能够动态预测工艺运行趋势，并自动优化曝气量、化学药剂投加量和污泥回流量等关键控制变量。例如，北控水务集团自主研发的“水医生系统（BE-Doctor）” [[11]]，就是通过闭环管理来优化处理过程，实现降本增效。

产业化应用情况：已在全球数百座大中型污水处理厂得到应用。其核心经济效益来自于运营成本的显著降低。

能耗节约：曝气是污水处理最大的能耗单元（通常占总能耗50%以上），AI精准控制可以避免过度曝气，普遍可实现曝气能耗降低15-25%。

药耗节约：精确投加除磷、加碳源等化学药剂，避免浪费，可节约药耗成本10-20%。

人工成本节约：实现部分操作的自动化和无人化，优化人力资源配置。

北控水务披露，通过应用其创新成果，单位水处理运营成本降低约10% [[12]]。对于一座日处理50万吨的污水厂，每年节约的电费和药剂费用可达数百万元人民币。

第七名：工业级高回收率/零液体排放（ZLD）技术包

企业名称：威立雅（Veolia Water Technologies）、苏伊士（Suez）等环境服务巨头，服务于工业客户的自来水企业也深度参与。

技术创新成果描述：这是一个针对高盐、高污染工业废水的综合处理技术解决方案。它并非单一技术，而是高效反渗透（HERO™）、膜蒸馏（MD）、正向渗透（FO）、蒸发结晶等多种先进膜技术和热法的优化集成。目标是最大化水的回收利用率（通常>95%），甚至实现“零液体排放”（ZLD），将废水中的盐分和污染物以固体形式结晶分离。

产业化应用情况：广泛应用于电力、石化、煤化工、微电子等高耗水、高排污的工业领域。自来水企业通过其工业水处理部门，为这些工业客户提供从设计、建设到运营的全套服务（BOO/BOT模式）。其经济收益模式是双重的：

- 为客户创造价值：在高水价或水资源极度稀缺地区，高回收率意味着巨额的水费节约；同时，满足严苛的环保排放标准，避免了罚款和停产风险。

- 为水务企业创造收入：这些高附加值的技术服务合同通常金额巨大，运营周期长，成为水务企业传统供水业务之外的重要收入增长点。一个大型ZLD项目的合同金额可达数千万甚至上亿美元，并带来稳定的长期运营收入。

第六名：数字孪生（Digital Twin）水务系统

企业名称：埃睿迪（Eryi）等技术公司与威立雅（Veolia）、苏伊士（Suez）等水务巨头合作推广 [[13]]。

技术创新成果描述：数字孪生技术通过集成GIS、BIM、物联网（IoT）传感器、水力模型和AI算法，在虚拟空间中构建一个与物理水务系统（从水源地、水厂到管网、用户）完全映射、实时同步的动态模型。运营者可以在这个虚拟模型上进行模拟、预测、分析和优化，从而指导现实世界的决策。例如，可以模拟爆管事故的连锁反应，预演最佳应对方案；或模拟不同调度方案对全系统能耗的影响，找出最优解 [[14]]。

产业化应用情况：数字孪生正从概念验证走向规模化部署，尤其是在一些新建城区或进行系统性数字化改造的大型城市水务系统中。例如，泉州“水务大脑”就是其典型应用 [[15]]。其经济效益是综合性的：

优化资产管理：通过模拟资产老化过程，实现预测性维护，延长资产寿命，优化资本支出（CAPEX）计划。

提升运营效率（OPEX）：实现全局调度优化，降低系统总能耗；模拟应急预案，减少事故损失。

提升决策质量：为扩建、改造等重大投资提供精准的数据支持，避免投资浪费。

GWI估计，通过实施数字解决方案，水务行业每年可实现约700亿美元的节省 [[16]]。数字孪生作为这些方案的集大成者，其潜在经济价值巨大，是未来智慧水务的核心。

第五名：先进计量架构（AMI）与客户大数据分析

企业名称：全球众多水务公司，如英国的泰晤士水务（Thames Water）、美国的American Water等。

技术创新成果描述：AMI（Advanced Metering Infrastructure）不仅是简单的智能水表替换，而是一个集数据采集、双向通信、数据管理和应用分析于一体的完整系统。它能够以高频次（如每小时甚至每15分钟）采集用户用水数据，并通过云平台进行大数据分析，挖掘用户用水模式、识别潜在漏损、预测用水需求、支撑动态水价策略。

产业化应用情况：在欧美发达国家，AMI的部署已非常普遍，覆盖数千万用户。泰晤士水务的数字化转型中，智能计量就是一个核心组成部分 [[17]]。其产业化带来的经济效益是多方面的：

- 降低非收入水量（NRW）：通过高频数据快速识别用户侧的持续性小流量漏损（跑冒滴漏），这是传统抄表模式无法发现的。

- 节约运营成本：免去了人工抄表成本，并通过远程操作（如开关阀）降低现场服务成本。

- 提升客户服务与收入：为客户提供详细的用水分析和账单，提升满意度；精准的数据为实施阶梯水价、高峰水价等需求侧管理措施提供了可能，有助于平抑高峰需水量，延缓管网扩容投资，并可能增加售水收入。

- 数据增值服务：未来可将匿名的用水数据与其他数据（如能源）结合，为智慧城市管理提供增值服务。

据估计，全面部署AMI系统，可帮助水务公司降低5-15%的总运营成本。

第四名：基于云平台的集成化智慧水务（Smart Water）解决方案

企业名称：苏伊士（Suez）的Aquadvanced®平台、威立雅（Veolia）的Hubgrade™平台。

技术创新成果描述：这不是单一的硬件或软件，而是一个模块化、可扩展、基于云计算的“操作系统级”平台。它整合了来自SCADA、GIS、AMI、传感器、化验室、工单系统等多个孤立系统的数据，利用统一的数据模型和分析引擎，提供管网漏损管理、水质监控、压力优化、能耗管理、资产管理等一系列应用（Apps）。用户（水务公司）可以按需订阅服务，实现了技术的轻资产化和服务化（SaaS）。

产业化应用情况：苏伊士和威立雅等巨头已将此类平台作为其核心数字产品，向全球数百个城市的水务客户推广。例如，苏伊士计划增加研发和数字化投资，视智慧水务为新的增长引擎 [[18]][[19]]。其经济收益体现在：

- 为客户降本增效：客户无需自行投入巨资开发和维护复杂的IT系统，即可获得世界级的管理工具，显著提升运营效率。一个国际水电公司通过类似解决方案，每年节约1400万欧元 [[20]]。

- 创造新的、持续的收入流：水务巨头从传统的工程和运营服务商，转型为技术和数据服务提供商，获得了基于订阅的高利润、高粘性收入。这部分业务的增长率远高于传统水务业务，显著提升了公司的整体估值。

第三名：高选择性、抗污染反渗透（RO）膜材料

企业名称：技术由陶氏（杜邦）、日东电工等材料巨头主导，但由新加坡公用事业局（PUB）、以色列国家水务公司（Mekorot）等终端用户通过大规模应用和严格要求，强力驱动了技术的产业化和迭代。

技术创新成果描述：近十年RO膜的创新主要集中在膜材料的改性上。通过纳米技术、表面涂层改性等手段，新一代RO膜实现了“三高一低”的突破：更高的脱盐率（对硼等难脱除元素的去除率显著提高）、更高的水通量（在同等压力下产水量更大）、更高的抗污染性（不易被微生物和有机物附着堵塞），以及更低的操作压力（节能）。

产业化应用情况：在全球所有新建的大型海水淡化和污水再生利用项目中，采用新一代高性能RO膜已成为标准配置。这直接带来了资本支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）的双重下降。

OPEX节约：更高的水通量和更低的操作压力意味着吨水电耗显著降低，这是海水淡化成本中最主要的部分。同时，更强的抗污染性降低了化学清洗的频率和药耗，延长了膜元件的寿命。

CAPEX节约：更高的单支膜元件产水量，意味着在同等产水规模下，所需的膜元件、压力容器和厂房占地面积都更少，从而降低了初期投资。

一个案例显示，采用节能RO膜技术可以显著降低运营成本 [[21]]，而另一项研究指出，总水成本节约可达7% [[22]]。对于一个日产50万吨的海水淡化厂，每年节约的能源和运维成本可达数百万美元。

第二名：管网分区计量（DMA）与主动漏损控制技术体系

企业名称：以英国水务公司为首，如泰晤士水务（Thames Water）、塞文特伦特水务（Severn Trent Water），以及苏伊士（Suez）在全球的项目。

技术创新成果描述：这是一套系统性的管网管理方法论和技术组合。它将庞大复杂的城市供水管网划分为数百个独立的计量区域（DMA），通过在每个DMA的入口处安装流量计和压力传感器，实现对水量平衡的精细化管理。结合声学检测（听漏棒、相关仪、噪声记录仪）、压力管理（远程调压阀）、水力模型和AI分析，实现从被动响应式维修到主动预测性维护的转变。

产业化应用情况：在英国，由于监管机构对漏损率有严格的考核和高额的罚款，DMA管理已成为所有水务公司的标准实践，并已推广至全球。

澳门自来水（苏伊士运营）：通过应用智慧管网系统，漏损率从1985年的18.1%持续下降，近年维持在7-8%的国际先进水平 [[23]][[24]][[25]]每年节约的水资源达200万立方米 [[26]][[27]]。

泰晤士水务：正在投资10亿英镑进行数字化转型，核心目标之一就是利用智能技术进一步减少漏损 [[28]]。

其经济效益是巨大的、直接的：

- 减少水资源损失：节约的水可以直接销售，增加收入。

- 降低供水能耗：每减少一立方米的漏损，就节约了将其处理、加压并输送至漏点的所有能源成本。

- 延缓新水源投资：通过节水，推迟了对新水库、海水淡化厂等昂贵水源工程的投资需求。

对于一个大城市而言，将漏损率降低5个百分点，每年带来的综合经济效益可达数千万甚至上亿美元。这是近十年水务行业公认的最具成本效益的投资之一。

第一名：超大型海水淡化（SWRO）工程中的能量回收与系统集成技术

企业名称：项目业主如以色列国家水务公司（Mekorot），技术与工程总包方如IDE Technologies。

技术创新成果描述：这项成果的核心是能量回收装置（ERD）的效率极限提升和基于此的超大规模单体水厂系统设计优化。现代SWRO工艺中，约50%的海水在加压通过RO膜后成为淡水，另外50%则成为高压浓盐水。高效ERD（特别是压力交换器/等压式能量回收装置）能够以超过97%的效率，将这部分高压浓盐水的能量直接传递给进来的低压海水，极大地降低了主高压泵的能耗。近十年的创新在于将ERD、高压泵、变频驱动和RO膜系统进行一体化、模块化的最优设计，并应用于前所未有的巨大规模（如单个项目日产水量超过60万吨）。

产业化应用情况：以色列的索莱克（Sorek）一期和二期、阿什杜德（Ashdod）等一系列巨型海水淡化厂的成功商业运营，是该技术成果产业化的最佳证明。

索莱克一期（Sorek I）：日产62.4万吨，其生产成本低至每立方米0.58美元 [[29]]，创造了当时全球大型SWRO水价的新低。其资本投资约为4-5亿美元 [[30]][[31]]。

能耗：这些项目将海水淡化的单位电耗成功降至3.0 kWh/m³以下，接近热力学极限，相比于二十年前的技术，能耗降低了50%以上。

其经济效益是战略性和颠覆性的。这项技术创新使得海水淡化从一个昂贵的、仅用于应急或补充的“边缘水源”，转变为可以为整个国家提供基础性、大规模、可负担供水的“主力水源”。它重塑了水资源稀缺国家的供水安全格局，其产生的宏观经济价值（保障工农业发展、维持社会稳定）远超项目本身的财务回报。因此，无论从技术难度、产业化规模还是最终实现的经济与社会综合价值来看，这都是过去十年国际自来水领域最重大的技术创新成果。

第二部分：中外对比分析：技术创新与产业化之路

基于上述国际案例，我们可以清晰地看到中国水务企业在技术创新产业化方面取得的成就与存在的差距。

2.1 国内进展与现状

中国的大型水务集团，如北控水务、首创环保、深圳水务等，在近十年同样高度重视技术创新，并取得了一系列成果：

污水处理技术成果显著：北控水务自主研发了BEAOA、北控速粒等先进污水处理工艺，并成功应用于旗下70多个项目中，实现了显著的节能降碳效益，如累计节省用电约5亿度 [[32]][[33]]。其“水医生系统”等智能化工具的应用，也使得吨水运营成本降低了约10% [[34]]。

智慧水务建设方兴未艾：国内水务企业普遍在推进智慧水务建设，在SCADA系统升级、GIS管网信息化、在线监测等方面投入巨大，也涌现出像埃睿迪这样优秀的本土智慧水务解决方案提供商 [[35]]。

部分领域接近国际先进水平：在膜法水处理（特别是MBR工艺）、污泥处理处置等领域，以碧水源、北控水务为代表的企业，其技术实力和工程案例规模在全球范围内都具有竞争力 [[36]]。

2.2 主要差距与深层原因分析

尽管进步斐然，但与国际顶尖水平相比，中国水务企业在技术创新成果的产业化方面仍存在以下差距：

差距一：从“点状突破”到“系统性集成”的差距

国际：国际巨头如苏伊士、威立雅，其成功之处在于将单点技术（如一个传感器、一个算法）整合成一个体系化的、可复制、可扩展的商业化平台（如Aquadvanced®）。它们卖的不是产品，而是一整套解决客户系统性问题的“解决方案”和服务。

国内：国内创新更多集中在单一工艺或设备上（如某个高效曝气装置、某个脱氮菌剂），虽然在具体项目上效果显著，但缺乏将这些“点”串成“线”、结成“网”的顶层设计和平台化能力。智慧水务建设常陷入“烟囱林立”的困境，数据不通、应用孤立，系统性的经济价值难以发挥。

原因：这背后反映了商业模式的差异。国际巨头早已从重资产的工程建设和运营，向轻资产的技术服务和数字化转型，技术平台是其商业模式的核心。国内企业仍以投资并购、扩大规模为主要增长路径，对技术服务的价值认知和商业模式探索尚在初级阶段。

差距二：从“技术应用”到“价值创造”的差距

国际：国际案例非常注重对技术应用的经济效益量化评估。无论是管网漏损控制带来的直接节水节能量，还是AMI大数据分析支撑的精细化定价，其技术投入都与明确的财务回报目标挂钩。企业内部有成熟的机制评估项目的投资回收期和全生命周期成本。

国内：国内水务项目的技术改造，很多时候是“政策驱动”或“任务驱动”（如提标改造），而非纯粹的“价值驱动”。虽然也有成本控制的考量，但缺乏精细化的、贯穿全过程的经济效益评估体系。例如，北控水务在其可持续发展报告中披露了节能改造的投资与回收期数据 [[37]]这已是国内企业中较为领先的实践，但此类信息披露的系统性和普遍性仍有不足。

原因：这与中国的水价机制和监管体系密切相关。长期以来，国内水价未能完全覆盖成本并反映资源稀缺程度，导致水务企业通过技术手段“节水”“节能”的内在经济动力不足。监管考核也更侧重于出水达标等硬性指标，对漏损率、能效等精细化运营指标的激励和惩罚力度有待加强。

差距三：从“内部研发”到“开放式创新生态”的差距

国际：领先的水务巨头并不追求所有技术都亲力亲为，而是扮演着“技术整合者”和“产业孵化者”的角色。它们通过设立风险投资基金、并购高科技创业公司、与大学和研究机构建立紧密合作等方式，构建了一个开放的创新生态系统，从而能快速地将外部最前沿的技术吸纳并应用到自己的业务中。

国内：国内水务集团虽然也设有研究院，但创新模式相对内向和封闭。与外部科技创业公司的合作多停留在项目采购层面，缺乏深度的股权合作与联合研发。

原因：这涉及到企业文化和组织机制。国有控股的背景使得水务企业在进行高风险的早期技术投资时更为谨慎。同时，也缺乏成熟的机制来评估、引入和整合外部创新技术。北控水务举办创新大赛 [[38]][[39]]是一种积极的尝试，但构建起常态化、体系化的开放创新机制仍任重道远。

差距四：在“高端装备与核心材料”上的差距

国际：在排名靠前的技术成果中，无论是高性能RO膜、高效能量回收装置，还是高精度的在线传感器，其核心技术和制造工艺仍掌握在少数欧美日企业手中。

国内：中国在水处理装备制造方面已形成巨大产能，但在最尖端的材料科学和精密制造领域仍存在“卡脖子”环节。这导致在一些关键项目中，我们仍需依赖进口，不仅成本高昂，也存在供应链安全风险。

原因：这是国家整体工业基础和科技水平的体现，非水务行业自身所能完全解决。需要长期的、持续的基础科学研究投入和“产学研用”的深度协同。

第三部分：面向未来的技术攻关建议

结合国际经验与国内短板，为推动中国水务企业技术创新成果的成功产业化，建议在未来5-10年，集中力量在以下几个方向进行技术攻关：

1. 攻关方向一：构建“云边端”一体化的国产化水务智慧大脑平台

核心目标：打破当前智慧水务建设中的“数据孤岛”和“应用烟囱”，开发一个开放架构、模块化、可扩展的“水务操作系统”。该平台需具备强大的数据中台能力，能够便捷地接入不同厂商的硬件设备（端）、融合多源异构数据，并在云端提供标准化的分析、预测和决策支持服务。边缘计算（边）能力则用于处理需要低延迟响应的本地控制任务。

关联分析：此举直接对标国际巨头的集成化智慧水务平台（Top 4），旨在解决国内从“点状突破”到“系统性集成”的差距。目标不是重复发明轮子，而是构建一个能够让各种“轮子”（单点技术）高效运转的“车体”（平台）。

可操作性：由一家或几家头部水务集团牵头，联合国内顶尖的ICT企业（如华为、阿里、腾讯）和优秀的行业解决方案商（如埃睿迪），共同定义行业数据标准和接口协议，以开源或产业联盟的形式进行开发。从一两个大型城市的完整水务系统（供排一体）作为试点，打造样板工程，然后以SaaS服务模式向全行业推广。

预期经济价值：平台化将极大降低中小水务企业实现智慧化管理的门槛和成本。通过数据贯通和全局优化，预计可使全行业的平均运营效率提升15%以上，由此带来的成本节约将是千亿级别的。同时，将催生一个繁荣的、基于平台的应用开发和数据服务新业态。

2. 攻关方向二：全流程、多目标的污水处理厂精细化控制与价值挖掘技术

核心目标：在现有AI智能控制（Top 8）的基础上，将优化目标从单一的“节能降耗、稳定达标”扩展到“碳中和、资源化、价值最大化”的多元目标。具体技术包括：基于温室气体（N₂O、CH₄）排放在线监测的工艺优化算法、污泥厌氧消化产沼/产氢的智能调控技术、与下游再生水用户需求联动的动态处理模式等。

关联分析：这是对标国际“污泥能源化”（Top 9）和“AI过程控制”（Top 8）的深化和超越。国内污水处理厂数量庞大，提标改造后普遍面临运营成本高、碳排放高的问题。此方向旨在将污水厂从“成本中心”彻底转变为“能源-资源-数据”价值创造中心。

可操作性：选择不同类型的代表性污水处理厂（如工业园区、城市大型、城镇分散式）建立示范工程。加强高精度在线传感器（特别是温室气体、污泥特性等）的研发和应用。鼓励采用“能源托管”、“资源回收产品回购”等新型商业模式，引入社会资本和专业化公司参与运营，以市场化手段驱动技术落地。

预期经济价值：一个百万吨级的污水处理厂集群，通过此技术体系的实施，有望实现能源自给甚至输出，减少的碳排放量可作为碳资产进行交易。回收的磷、鸟粪石等资源也能创造额外收入。这将极大缓解地方政府的财政补贴压力，推动污水处理行业进入可持续发展的良性循环。

3. 攻关方向三：面向供水全生命周期的资产管理与投资决策优化技术

核心目标：发展基于数字孪生（Top 6）和全生命周期成本（LCC）分析的供水系统资产管理技术。建立从管网、泵站到水厂各类设施的健康状态评估模型和老化衰退预测模型，实现从“被动维修”到“主动预防性维护”，再到“基于风险和成本最优的资产更新”的跃迁。

关联分析：此举对标国际领先的数字孪生应用和主动漏损控制体系（Top 2），旨在解决国内管网等基础设施底数不清、老化严重、更新改造投资决策粗放的问题。中国城市供水管网总长度超过100万公里，存量资产巨大，每年因爆管、漏损造成的直接和间接经济损失惊人。

可操作性：以一两个管网基础数据较好的城市为试点，整合GIS、SCADA、检修记录、材质年代等多源数据，构建资产健康度数字档案。引入国际先进的资产管理理念和软件工具，并进行本地化开发。探索建立管网更新改造的专项基金和科学的投资决策流程。

预期经济价值：将有限的改造资金精准地投向最需要、风险最高的管段，避免“大水漫灌”式的无效投资。预计可将管网爆管率降低30%以上，延长管网资产有效寿命10-15%，每年节约的维修费用和因避免事故而挽回的损失可达数百亿元。更重要的是，保障了城市供水大动脉的安全可靠。

4. 攻关方向四：高性能膜材料与能量回收装置的国产化攻关与产业化

核心目标：集中力量突破高性能反渗透膜、纳滤膜、正向渗透膜等高端膜材料的规模化制备技术，以及高效等压式能量回收装置的核心部件制造工艺。目标是使国产核心产品的性能达到或接近国际先进水平，并显著降低成本。

关联分析：直接对标排名第一和第三的技术成果，旨在解决高端装备与核心材料的“卡脖子”问题。这是中国从“水务大国”走向“水务强国”的必经之路，也是保障水安全供应链的关键。

可操作性：建议由国家层面设立重大科技专项，组织国内顶尖的材料、化工、机械等领域的科研院所和龙头企业进行联合攻关。同时，鼓励水务企业（作为最终用户）深度参与研发过程，提供应用场景和测试平台，通过大规模的国产化替代采购订单，牵引技术迭代和产业成熟。

预期经济价值：实现核心材料和设备的国产化，可使国内海水淡化、污水资源化等项目的建设成本降低20-30%，运营成本降低10%以上。这将极大推动这些技术在沿海和缺水地区的普及，打开万亿级的新兴水处理市场。同时，培育出具有国际竞争力的中国高端水处理装备制造企业。

报告结语：

过去十年，技术创新深刻地重塑了全球水务行业的格局。从以色列的“蓝色革命”到欧洲的“能源工厂”，再到遍布全球的“智慧水网”，技术不仅是解决问题的工具，更是创造价值、驱动增长的核心动力。中国水务行业虽已取得长足进步，但在技术的系统性、价值导向和生态构建上仍有广阔的提升空间。展望未来，唯有紧紧抓住数字化、低碳化、资源化的浪潮，通过系统性的技术攻关与创新的商业模式，中国水务企业方能实现从“追赶者”到“引领者”的跨越，为保障国家水安全和推动高质量发展贡献关键力量。

文献来源

[1]. Rethinking the Framework of Smart Water System: A Review

[2]. Communication technologies for Smart Water Grid applications: Overview, opportunities, and research directions

[3]. Case study: a smart water grid in Singapore

[35]. The Future of Seawater Desalination: Energy, Technology, and the Environment

[36]. The state of desalination and brine production: A global outlook.

[37]. Reverse osmosis desalination: water sources, technology, and today's challenges.

[60]. Innovation at Work

[127,132,135]. Advanced control system for reverse osmosis optimization in water reuse systems

[210]. Advanced Oxidation Processes for the Removal of Antibiotics from Water. An Overview

以下来源未被直接引用

A review of methods for leakage management in pipe networks

A Simple Security Architecture for Smart Water Management System

State-of-the-art of reverse osmosis desalination

Role of Seawater Desalination in the Management of an Integrated Water and 100% Renewable Energy Based Power Sector in Saudi Arabia

榜单

其他来源

[4,5]. Smart Infrastructure And IoT Integration In The Global Water Industry

[6,364]. 法国环保巨头苏伊士：中国的水务经验将“反哺”全球_腾讯新闻

[7,9,360,365]. 2024年苏伊士在亚洲可持续发展回顾

[8,359]. SUEZ ASIA XPRESS

[10]. SUEZ Smart Solutions: Water Energy Nexus - Water System Optimization

[11,358,369]. Thames Water gets smart

[12,290,356]. 2024 中国城市更新多元场景研究洞察报告

[13]. 2024社会价值暨ESG报告

[14,101,112]. VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

[15,20,31,32]. Emerging membrane technologies for sustainable water treatment: a review on recent advances

[16,18,25,33]. Industrial Reverse Osmosis Membranes

[17,23,34]. Market Research on Waste2Resources in China

[19]. Advanced Reverse Osmosis Technology: THE EVOLUTION OF A GAME-CHANGER

[21]. Innovative And Emerging Water Treatment Technologies For The 21st Century

[22,30,115,136]. Ceramic Membranes: New Opportunities and Practical Applications

[24]. Investigating water and wastewater reuse and recycling opportunities: identification and segregation of various waste streams

[26,114,117,123]. SOLAR ENERGY FOR WATER DESALINATION

[27]. Advanced Water Treatment Technologies: Impacts and Innovations

[28,29,318,319,321]. Advances in reverse osmosis membrane technology for seawater desalination have significantly driven down capital and operating cost.

[38,154]. 全球水务公司40强榜单

[39]. State of Green Business 2023

[40]. Technology as a Force for Good, 2024 Report

[41]. Innovation Map outlines the Top 10 Water Treatment Trends & 20 Promising Startups

[42]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）

[43]. 城镇水务行业2024年度十大新闻

[44,141]. What's In, What's Out for Water in 2024? - Bluefield Research

[45,47]. 从经济效益到社会责任：水务企业智慧水务建设的关键价值分析

[46]. 企业经济效益

[48,51,377]. 碧水源跻身“全球水务50强” 践行科技创新赋能

[49]. 2024年度水业十大影响力企业及技术影响力企业揭晓

[50]. 2024 - Global Water Awards

[52]. Leading the Global Water Market: 10 Companies Designated as 2024 'Innovative Water Companies'

[53]. Leading Through Innovation. Unlocking Clean Water Boundaries

[54,102,111,192,195,203,354,376]. 2024 中国城市更新多元场景研究洞察报告

[55]. Aquatech China 2024 Post-show Report

[56]. 2024 COMPANY PROFILE. Water & Wastewater Technologies

[57]. Results & Outcomes of Activities 2024 Calendar Year Report (January – December 2024)

[58]. The Global Cleantech Innovation Programme for SMEs: Fostering Clean Technology Innovation

[59]. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND DIRECTORS' REPORT 2014

[61,63,373]. 国内头部水务公司北控水务很重视科技创新，经常听到北控水务参加一些科技大会，那么都有哪些科技创新成果呢？

[62]. 北控水务集团有限公司PPT精选文档

[64,352]. 2021可持续发展报告

[65,68,379]. 北控水务（中国）投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）募集说明书

[66]. 北控水务集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）（续发行）募集说明书

[67,72,374]. 促进科技成果转化改革典型案例

[69,380]. 2025年北控水务杯创新创投大赛

[70]. 北控水务连续十二年荣登“中国水业十大影响力企业”榜首

[71]. 北控水务集团有限公司2024可持续发展报告

[73,83,353,375]. 当‘拿下工程就算赢’的时代结束，环保人开始重新审视：项目建完后，未来十年靠什么活？

[74,79]. 北控水务、首创股份助力派森环境，全面开创净水新时代

[75]. 【广发海外】北控水务集团（0371.HK）PPP项目带动业绩高增长，积极向轻资产模式转型

[76,81]. 图解水务上市企业：北控、首创和碧水源

[77,84]. 探索污水资源化利用，看北控水务如何实现环境与社会经济效益双赢

[78,80,82]. 首创股份、北控水务开展平台型合作模式

[85,355]. 水务数字孪生技术的社会经济效益分析与评估

[86,87,88,251,252,253]. Economics of Water Savings under the Jordan Water Innovation Technologies Project

[89]. Innovative Technology in the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Sector

[90]. “收入增长百分比”是如何误导人们的

[91]. 水工行业研究报告

[92]. 报告摘要

[93,94]. Bluefield Research | Smart Water Magazine

[95]. Innovationen in der Wasserwirtschaft: Patent-, Publikations-, Außenhandelsanalyse zur technologischen Leistungsfähigkeit der deutschen Wasserwirtschaft. (Innovations-)Ökonomische Betrachtungen von Wasserverschmutzung und Wasserknappheit

[96,104,109]. 20个智慧水务案例详解（上）

[97,105,110]. 数据不会说谎

[98,106]. 数字化智慧水务，正在颠覆我们对“水”管理的传统认知

[99,108,113]. PLUS

[100]. Water and Wastewater Treatment Market Overview

[103,107,361]. 施耐德电气智慧水务解决方案

[116,118]. Preparation of Medium Term Investment Plan (MTIP) and Pre-Feasibility Studies (PFS) for an Integrated Water Supply Distribution System in Greater Visakhapatnam, India

[119,121,124]. Fundamentals in Reverse Osmosis

[120]. HIGH RECOVERY SEAWATER REVERSE OSMOSIS

[122]. The Evolution of SWRO Energy-Recovery Systems

[125,362]. Implementing Energy Saving RO Technology in Large Scale Wastewater Treatment Plants

[126,133]. Pilot Scale Testing of Membrane Desalination System Utilizing Novel Two-Phase Cleaning Technology

[128,134,363]. VARI-RO™ "Low Energy" DESALTING FOR THE SAN DIEGO REGION Preliminary Research Study FINAL TECHNICAL REPORT

[129,130,131]. BACSOFT CASE STUDY MEKOROT - ISRAEL NATIONAL WATER COMPANY

[137,142,343]. Where Intelligence Meets Infrastructure®

[138,140,346]. Water Distribution Reimagined: How Water Intelligence Is Optimizing Operations & Project Prioritization

[139]. FOCUS REPORT WATER INDUSTRY 4.0: U.S. & CANADA DIGITAL WATER MARKET FORECAST, 2019-2030

[143]. NAVIGATING THE SMART WATER JOURNEY: From Leadership To Results

[144,147,344,357]. FUTURE TRENDS: Key themes for 2023 and beyond

[145]. GWI (Global Water Intelligence) Magazine Subscription

[146,148,149]. Digital Water: Industry leaders chart the transformation journey

[150]. TERRITORIES IN TRANSITION Placing digital intelligence at the heart of public utilities

[151,153]. Tokyo Report: Conclusions, Key Messages and Outcomes World Water Congress & Exhibition 2018

[152]. Digital Economy Report 2024

[155]. 水务产业链、商业模式与技术发展分析

[156]. Smart Water Technology Adoption: A Case Study in a Water Supply Company

[157]. 《投资研报》

[158]. NPV AND IRR

[159,161]. The Economic Valuation of Water Management Systems Development with Technology for the Industrial, Service and Urban Sectors in the Eastern Economic Corridor (EEC)

[[160]. Chapter 19: Investment value: NPV and IRR ](https://www.uvm.edu/~kcchiang/BSAD 289/REP Investment Value.ppt)

[162,165,167,257,325]. The Geopolitics of Seawater Desalination

[163]. Desalination Plant Cost

[164]. Assessment of the design, operation, and economy of the seawater reverse osmosis plant in Al-Jubail region, Saudi Arabia

[166,175,179]. Challenges and Solutions for Large-Scale Desalination Projects

[168,258]. Key issues in Seawater Desalination

[169,259]. Desalination - AquaNile

[170,171,172,173,181,182,183,260,263,264,268,269,270,271,272,322]. Study of Capital and Operation Costs for Reverse Osmosis Desalination Plants

[174,265,266,316,324,327,328,329,332]. The Application of Knowledge Modelling as A Decision Support Tool to Optimise the Design and Performance of Seawater Reverse Osmosis Desalination Plants

[176,273,371]. Technologies of seawater desalination

[177,370]. Sequestering seawater on land: a water-based solution to global issues

[178,276,372]. Desalination 5: Costs of Desalination Understanding the Costs of Desalination Plants

[180,274,302,305,307,313,323,330,331]. Desalination 5: Costs of DesalinationThe Economics of Desalination Plants: A Cost Analysis

[184,187,367]. 法国环保巨头苏伊士中国的水务经验将反哺全球

[185]. 苏伊士智慧与环境解决方案业务进入中国市场

[186]. 新闻详情 |广州汇智源环保科技有限公司

[188,189,368]. 首届全国节水创新发展大会在广东举办 数字技术助力智慧水务 加速推进节水型社会建设

[[190,366]. 2023年報 Relatório Anual Annual Report ](https://www.macaowater.com/sites/default/files/report/annals/2023 Macao Water Annual Report.pdf)

[191]. 智慧城市

[193]. 国内外智慧水务信息化建设与发展

[194]. 智慧管网助力城市管理节本提效

[196,239,292,342]. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2024

[197,345]. GWI全球水务公司排行榜又发布了

[198]. Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021: EL VALOR DEL AGUA

[199]. Global best in water projects announced at IWA 2024 Project Innovation Awards

[200]. Toronto Report: Conclusions, key messages and outcomes World Water Congress & Exhibition 2024

[201]. RENDICIÓN DE CUENTAS - 2019

[202]. Enhanced NPV Analysis Case Study

[204,288]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）：（五）

[205,208,348]. Next-Gen Advanced Oxidation Processes and their Role for Elimination of Pharmaceutical Emerging Pollutants from Waters

[206,209,349]. Advanced oxidation processes for water and wastewater treatment – Guidance for systematic future research

[207,211,347]. Electrochemical advanced oxidation and biological processes for wastewater treatment: a review of the combined approaches

[212,350]. Integration Strategies for Wastewater Treatment: Advanced Oxidation Processes and Conventional Technologies

[213]. Optimized ozone application for advanced wastewater treatment from production of magazine paper

[214]. Executive Summary: The $500 Billion Water-Energy-Resource Nexus

[215]. Wireless Sensor Networks for Data Centers

[216]. ADVANCED OXIDATION PROCESSES (AOPs)

[217,223,278,378]. 北控水務集團有限公司2020年可持續發展報告

[218,220]. 北控水務集團有限公司2018年社會責任報告

[219,227,280,281]. 北控水务集团有限公司正式发布2024年度可持续发展报告

[221]. 智慧水务标准创新思考与实践

[222]. 818首批环保国家工程实验室背后的环保企业力量:北控等7家环保企业...

[224,225,233,234]. 静态投资回收期和动态投资回收期（静态投资回收期）

[226,235]. 投资回收期与投资成本的关系是什么？

[228]. 北排混合所有制改革改制惊动水务市场

[229]. 首创股份2020年社会责任报告

[230]. 超300亿！中国中铁又又又连斩大单！

[231]. 2021-03-26_今日 ｜ 43项中标，中国中铁拔得头筹！（2021-03-25）.pdf

[232,285]. 2020-12-15 ｜ 战鼓擂！天津轨道交通167亿招标开启 （12-14）

[236]. Data Shows Third Year of Continued Growth in Desalination and Increased Adoption of Water Reuse

[[237,241]. Global Water Intelligence Magazine ](https://www.wwettshow.com/content/dam/Informa/wwett-show/English/2023/digital-publication-bin/GWI December.pdf)

[238,293]. GWI Announces Winners of the 2024 Global Water Awards

[240]. METERING & SMART ENERGY INTERNATIONAL

[242,244,246]. 国际水协会

[243,245]. International Statistics for Water Services

[247]. Understanding Non-Revenue Water (NRW) Issues: Lessons for Ghana

[248]. Report of Indepth Research and Investment Strategy Planning on Global & China Water Industry（2024-2029）

[249]. BAIRD'S PERSPECTIVES ON THE GLOBAL WATER SECTOR

[250]. 2024年全球市场水利工程建设总体规模、主要企业、主要地区、产品和应用细分研究报告

[254]. Water International

[255]. Database WW

[256]. Water Futures: Mobilizing Multi-Stakeholder Action for Resilience

[261,275]. Carlsbad Makes a Splash

[262]. Trends in desalination technology

[267]. Crevice Corrosion within RO desalination plants – Case studies & Recommendations

[277]. 2019北控水务集团有限公司可持续发展报告

[279]. 国际能源网-

[282]. 2022北控水务集團有限公司可持续发展报告

[283]. 北京首创生态环保集团股份有限公司发布2024年年度报告

[284,351]. 城市脱碳 路线图

[286]. 中信建投证券股份有限公司关于北控水务（中国）投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之主承销商核查意见

[287]. 2024-03-23_PPP新机制下国央企参与BOT项目的案例分析

[289]. 让一部分建筑人先看到未来

[291]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）：（十二）

[294,296,297,298]. RESEARCH NOTE UNDERSTANDING METRICS: NPV VERSUS ROI

[295]. Technology Company ROI And NPV Technology Companies - Part III

[299,303,306]. The Economics of Reverse Osmosis in Desalination

[300,304,308,314,334]. DuPont Reverse Osmosis Membranes Treat Seawater and Offers Southern California Drinking Water

[301]. WWF Desalination Study

[309,311]. Desalination out of Desperation

[310,312]. troll hunters

[315,335]. Dow supplies reverse osmosis elements for Carlsbad desalination plant - Filtration and Separation

[317,320]. Advances in reverse osmosis membrane technology for seawater desalination

[326]. Desalination for the Environment: Clean Water and Energy

[333]. 2020 Urban Water Management Plan

[336]. 用友网络科技股份有限公司2021年可持续发展（ESG）报告

[337]. 2022年度社会责任报告

[338]. 2022年社会责任报告

[339,340]. 差额投资回收期

[341]. 投资回收期计算

以下来源未被直接引用

Water Tight 2.0: The top trends in the global water sector

Advanced innovations in reverse osmosis

TORAY REPORT 2025

Financial, Economic and Environmental Analyses of Upgrading Reverse Osmosis Plant Fed with Treated Wastewater

Managing water for peace in the Middle East: Alternative strategies

Water Technology Innovations for Emerging Challenges

From water risk to value creation CDP Global Water Report 2014

WATER TECHNOLOGY EXCELLENCE

WATTS 2024 Sustainability Report

2024年标志着我国实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略十周年

Klimaatmonitor Waterschappen - Verslagjaar 2024

北排混合所有制改革改制惊动水务市场

《上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 EPC 总承包业务全景洞察报告》

肥熟日本五十六路BBW-肥熟日本五十六路BBW2025最新v.18.85.34_1

北京控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书

智慧水务管网漏损管理解决方案及应用案例

智慧水务发展背景与趋势

上海人工智能研究院：“一带一路”人工智能应用场景案例集

Energy: A Continuing Bibliography with Indexes, Issue 39

Efficiency Improvements and Mathematical Modelling of Reverse Osmosis Desalination Plant

Reverse Osmosis (RO) Basics

Commercial Reverse Osmosis Systems

Reverse osmosis (RO) membrane technology

Membrane bioreactor (MBR) performance for reducing energy demand

Reverse osmosis applications: Prospect and challenges

Digital Water is Here

Global Water Intelligence - WUC 2024

Global Water Intelligence 年度水价调查

Water Leaders

media

忍毅与自我克制：瑞士百达家族格言与银行业实践

A股中与‘自来水理论’同构的企业发展模式及价值投资策略分析报告

深圳水务联姻法国威立雅

О "конфликте" критериев IRR и NPV

A techno-economic analysis of an airborne wind-driven reverse osmosis desalination system

苏伊士新创建智慧水务显成效 澳门自来水漏损率降至9%

在华业绩大幅提升，苏伊士把中国市场放在相当重要的位置

郑州市智慧供水系统工程（生产与经营服务系统）收益与融资自求平衡专项评价报告

苏伊士新创建智慧水务显成效澳门自来水漏损率降至9%

2024 Environmental, Social and Governance Report

Advanced oxidation process (AOP) combined biological process for wastewater treatment: A review on advancements, feasibility and practicability of combined techniques

2020-12-22_今日 ｜ 超10000亿元！中国中铁今年战绩斐然，今日再次连斩！  (12-21)

2021-04-27_EPC、施工总承包、PPP，西藏机场等多行业中标详情（2021-04-27）

2021-01-29_PPP or 平台招投资人？高速公路大单不断（2021-01-28）

北控水务（中国）投资有限公司公开发2016年可续期绿色公司债券募集说明书摘要（第一期）

2024年世界水电展望报告（英文版）-国际水电协会（IHA）

工业用水（饮用水和废水）行业分析报告（2024）

Desalination at a glance

Cost reductions resulting from improved seawater reverse osmosis (SWRO) technology have made seawater desalination a more economical and attractive alternative for supplying drinking water in regions of the world with limited fresh water resources.

盘活存量资产扩大有效投资典型案例

政府工作报告

投资回收期的计算中，如何确定运营成本？

当追加投资回收期小于国家规定的基准投资回收期时，投资额()工艺方案较优

Carlsbad Makes a Splash

网络成本回收期