研究报告：迈向高质量与可持续发展——中国市政污水收集与处理系统效率提升综合研究

摘要

本报告旨在系统性地探讨如何提升中国市政污水收集与处理系统的整体效率，重点关注资金使用效率、维护管理优化、技术创新应用，并深入分析创新的管理模式。报告基于对现有研究和实践案例的梳理，详细剖析了市政污水系统的成本构成，提出了雨污系统协同管理的技术方案与效益评估，并对市场化运作、政府购买服务及内部绩效考核等模式进行了深入探讨。最后，报告结合中国“十四五”规划相关政策目标，提出了一系列具有可操作性的政策建议与分阶段实施方案，旨在为中国市政污水管理迈向高质量、高效率和可持续发展的目标提供决策支持和实践指引。

第一章：引言与背景

1.1 研究背景与重要性

进入21世纪第三个十年，随着中国城镇化进程的持续深化和生态文明建设战略的全面推进，市政污水处理行业已从“规模扩张”进入“提质增效”的关键转型期。截至2025年，中国已建成全球规模最大的城镇污水处理系统，为改善水环境质量、保障公共卫生安全做出了巨大贡献。然而，系统性效率不高、运营成本攀升、维护管理粗放、资金使用效益不彰等问题日益凸显，成为制约行业高质量发展的核心瓶颈 [[1]][[2]][[3]]。特别是《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确提出了到2025年城市生活污水集中收集率达到70%以上、县城污水处理率达到95%以上、再生水利用率达到25%以上等一系列量化目标 [[4]][[5]][[6]]这不仅对设施能力提出了更高要求，更对整个系统的运营效率、管理水平和资金使用效益构成了前所未有的挑战。

因此，本报告聚焦于“效率”这一核心议题，从技术、资金、管理、政策等多个维度，系统性地研究如何改进市政污水收集与处理效率，旨在为破解行业发展难题、实现可持续发展目标提供全面的解决方案。

1.2 报告结构与研究范围

本报告将围绕以下几个核心领域展开深入研究：

- 技术创新驱动效率提升：分析前沿技术在污水收集与处理中的应用潜力，包括资源回收、智能控制、高级处理工艺等。

- 资金使用效率与财务管理优化：探讨如何优化成本结构、创新融资模式，并评估成功的财务管理案例。

- 维护管理与内部考核创新：研究数字化运维、全生命周期管理以及科学的内部绩效考核体系如何提升管理效率。

- 创新管理模式探索：深入分析市场化运作（如PPP模式）、政府购买服务等模式的实践效果与挑战。

- 雨污系统协同管理：探讨雨污分流与协同管理的工程方案、成本效益，以应对合流制溢流（CSO）等挑战。

- 政策建议与实施方案：基于上述分析，提出一套完整的、可落地的政策框架、实施路径、时间表和关键绩效指标（KPIs）。

本报告的研究范围覆盖市政污水从“源头”收集到“末端”处理与资源化利用的全链条，旨在提供一个综合性、系统性的改进框架。

第二章：技术创新：驱动污水处理系统效率革命的核心引擎

技术创新是推动污水处理行业从传统的“污染物去除”向“资源能源工厂”转型的根本动力。通过应用新兴技术，不仅可以显著提升处理效率和出水水质，还能大幅降低能耗、回收宝贵资源，从而在经济和环境两个层面实现效率的跃升 [[7]][[8]]。

2.1 资源回收技术：变“废”为“宝”的价值再造

传统的污水处理厂（WWTPs）被视为能源和资源的消耗者，而未来的发展方向是将其转型为水资源回收设施（Water Resource Recovery Facilities, WRRFs）。这一转型不仅符合循环经济的可持续发展理念，更是提升系统经济效益的关键路径 [[9]][[10]][[11]]。

能源回收：

厌氧消化与沼气利用：通过对污水处理过程中产生的污泥进行高效厌氧消化，可以产生富含甲烷的沼气。这些沼气可通过热电联产（CHP）系统发电和供热，实现污水处理厂的能源自给，甚至“能源盈余”。一些先进的工艺，如热水解预处理，能够显著提高污泥的降解率和沼气产量，进一步提升能源回收效率 [[12]][[13]]。

水源热泵技术：处理后的尾水温度相对稳定，可作为水源热泵的理想热源或冷源，为污水厂自身及周边社区提供供暖和制冷服务，这是一种直接回收热能的高效方式。

新兴能源技术：盐度梯度能等前沿技术也在探索中，旨在利用不同盐度水体混合时释放的能量 [[14]]。

营养物质回收：

磷回收：磷是不可再生资源，也是导致水体富营养化的关键因素。通过在污水处理流程中引入鸟粪石（Struvite）结晶沉淀技术，可以高效回收磷酸盐，并将其转化为高品质的缓释磷肥。这项技术不仅减少了化学除磷药剂的投加量和成本，还创造了新的经济价值 [[15]][[16]]。

氮回收：厌氧氨氧化（Anammox）工艺是氮回收领域的革命性技术。与传统的硝化-反硝化工艺相比，Anammox工艺无需外加碳源，曝气能耗可降低约60%，污泥产量减少约90%，显著降低了运营成本 [[17]][[18]][[19]]。通过侧流Anammox工艺处理高氨氮浓度的污泥消化液，已成为许多大型污水厂升级改造的首选方案。

水资源回收：

再生水利用：通过膜生物反应器（MBR）、反渗透（RO）等高级处理技术，可以将污水处理厂的尾水提升至可用于工业冷却、市政杂用、景观环境甚至农业灌溉的标准。这在水资源短缺地区尤为重要，能够有效缓解水资源压力，实现水循环利用。《“十四五”规划》提出到2025年全国再生水利用率达到25%以上，缺水城市达到更高目标，凸显了其战略重要性 [[20]]。

2.2 智能系统与自动化：迈向“智慧水务”的精细化管理

将人工智能（AI）、物联网（IoT）、大数据分析等数字化技术融入污水处理的全过程，是实现精细化管理和运营优化的必然趋势。构建“智慧水务”平台，能够从根本上改变依赖人工经验的传统运维模式 [[21]][[22]][[23]]。

AI驱动的工艺优化：通过在污水处理系统中部署大量的传感器（如DO、ORP、MLSS、氨氮、硝氮等在线仪表），实时采集关键工艺参数。AI算法可以基于这些数据，结合进水水质水量变化，精准预测出水水质，并自动调整曝气量、药剂投加量、污泥回流量等操作变量。例如，AI可以优化曝气系统的风机和阀门控制，确保在满足生化反应需求的前提下，最大限度降低能耗。有案例显示，AI驱动的工艺调控可使运营效率提升80%，综合运营成本优化约30% [[24]][[25]]。

预测性维护与设备全生命周期管理：通过对泵、风机等关键设备的运行数据（如振动、温度、电流）进行持续监测和分析，AI模型可以预测设备可能发生的故障，实现从“被动维修”到“预测性维护”的转变。这不仅能有效避免非计划停机带来的损失，还能延长设备使用寿命，降低维护成本。将设备数据整合到全生命周期管理平台中，可以优化备品备件库存，制定更科学的设备更换计划 [[26]][[27]]。

“厂—网—河”一体化智慧管控：智慧水务的视野不应局限于污水处理厂内部。通过在排水管网关键节点部署液位、流量、水质传感器，结合降雨预测和水力模型，可以实现对整个排水系统的实时监控和智能调度。在暴雨期间，系统可以优化调蓄池、闸门和泵站的联合运作，最大限度地减少管网溢流（CSO），降低对受纳水体的影响。这种“厂—网—河”一体化的管理模式，是实现全流域水环境质量改善的系统性解决方案 [[28]][[29]]。

2.3 高级处理与新兴污染物控制技术

随着环保标准的日益严格和对新兴污染物（如药品和个人护理品PPCPs、微塑料、抗生素抗性基因等）关注度的提升，传统二级生化处理工艺已难以满足要求。技术创新需要不断应对新的挑战 [[30]][[31]][[32]]。

膜生物反应器（MBR）：MBR将膜分离技术与传统活性污泥法相结合，以膜组件代替二沉池。其优势在于出水水质极高且稳定（可直接用于回用）、占地面积小、污泥产量低。虽然其投资和运行成本相对较高，但对于土地资源紧张、出水标准要求高的地区，MBR是极具竞争力的选择 [[33]][[34]]。

高效沉淀与过滤技术：磁介质高效沉淀、高密度澄清池等技术通过投加磁粉或高密度泥沙作为载体，极大地提高了悬浮物的沉降速度，能够快速、高效地去除SS和总磷，特别适用于雨季高峰流量的快速处理或现有设施的提标改造 [[35]][[36]]。

高级氧化工艺（AOPs）：针对常规工艺难以去除的难降解有机物和新兴污染物，臭氧氧化、紫外/过氧化氢等高级氧化工艺能够通过产生强氧化性的自由基（如·OH），将其彻底矿化或转化为易于生化降解的小分子物质。AOPs是保障出水生物安全性和生态安全性的最后一道防线 [[37]][[38]]。

集成技术协同增效：未来的技术趋势是多种技术的有机结合。例如，将厌氧氨氧化（Anammox）与膜技术结合，或将高级氧化与生物处理耦合，以实现不同技术间的优势互补，达到1+1>2的效果，从而在更低的成本下实现更优的污染物去除和资源回收效率 [[39]][[40]]。

综上所述，技术创新为污水处理系统的效率提升提供了强大的工具箱。然而，新技术的推广应用也面临着技术成熟度、经济成本、政策支持和市场接受度等多重挑战 [[41]][[42]]。下一章节将重点探讨如何通过优化财务管理和资金使用效率，为技术创新和系统升级提供坚实的经济基础。

第三章：资金使用效率与财务管理：从“成本中心”到“价值中心”的财务重塑

市政污水处理系统作为典型的重资产、高运营成本的公共基础设施，其财务健康状况和资金使用效率直接关系到服务的可持续性。传统上，污水处理厂被视为纯粹的“成本中心”，依赖政府财政补贴和有限的污水处理费维持运营 [[43]]。要提升整个系统的效率，必须进行财务管理的重塑，优化成本结构，创新资金来源，并建立精细化的资金使用评估机制，推动其向“价值中心”转型。

3.1 成本构成分析与优化策略

市政污水系统的总成本（Total Cost of Ownership, TCO）主要包括资本成本（CAPEX）和运营维护成本（OPEX）。其中，管网建设占据了资本成本的绝大部分，约85%的建设成本用于管网 [[44]]，而污水处理厂的运营成本则主要由电费、药剂费、污泥处置费和人工费构成。

电费优化：电费通常占污水处理厂运营成本的50%-70%，其中曝气系统是最大的“电老虎”。

策略一：采用高效设备。更换为高效节能的风机（如磁悬浮风机、空气悬浮风机）、水泵，并进行变频改造，可以从源头上降低能耗。

策略二：智能曝气控制。如前所述，通过部署在线溶解氧（DO）传感器，并结合AI算法，实现对曝气量的精准控制，避免过度曝气造成的能源浪费，是节能降耗最有效的手段 [[45]][[46]]。

策略三：能源回收自用。通过沼气发电等方式实现能源自给，可以直接抵消大部分外购电力成本 [[47]]。

药剂费优化：化学除磷和污泥脱水是主要的药剂消耗环节。

策略一：强化生物除磷。通过优化工艺运行（如调控厌氧/好氧交替时间），最大限度地发挥聚磷菌的吸磷能力，减少化学药剂投加量。

策略二：资源回收替代。采用鸟粪石法回收磷，可以从根本上替代化学除磷 [[48]]。

污泥处置费优化：污泥处理处置费用日益攀升，已成为许多污水厂的主要成本负担。

策略一：源头减量。采用A2/O、Anammox等产泥率低的工艺，或通过污泥热水解等技术实现污泥的深度减量。

策略二：资源化利用。将污泥转化为土地改良剂、建材或能源，变处置负担为资源产品，是解决污泥问题的根本出路。

管网维护成本优化：管网的渗漏、堵塞和破损是导致污水收集效率低下和维护成本高昂的主要原因。

策略一：系统性排查与修复。利用CCTV检测、声纳检测等技术对管网进行系统性“体检”，识别并修复缺陷，减少外来水（雨水、地下水）的入渗（Inflow and Infiltration, I&I），这能显著降低下游污水处理厂的水力负荷和处理成本 [[49]]。有研究指出，高达30%的污水处理成本是由雨水进入污水系统造成的 [[50]]。

策略二：实时监控与预测性维护。在关键节点安装液位和流量计，实时监控管网运行状态，及时发现堵塞和溢流风险。

3.2 资金来源多元化与创新融资模式

单一依赖政府财政和污水处理费的资金模式已难以为继。必须拓宽融资渠道，吸引社会资本参与，以满足系统升级改造和高效运营的巨大资金需求。

政府与社会资本合作（PPP）模式：PPP模式在中国市政污水处理领域已得到广泛应用，是实现投资主体多元化和运营管理市场化的重要途径 [[51]][[52]][[53]]。

BOT（建设-运营-移交）：适用于新建项目，由社会资本负责项目的投融资、建设和运营，在特许经营期满后将设施无偿移交给政府。

TOT（转让-运营-移交）：适用于存量项目，政府将已建成的污水处理设施的经营权在一定期限内有偿转让给社会资本，社会资本通过运营收回投资并获取合理回报。河北秦皇岛市污水处理厂通过TOT模式引入社会资本，有效盘活了存量资产，提升了运营效率 [[54]]。

案例分析：合肥市十五里河污水处理厂PPP项目。该项目是中国首个污水处理PPP领域的资产证券化（REITs）试点项目，通过将未来的收费权证券化，成功实现了融资模式的创新，为社会资本提供了有效的退出渠道，极大地激发了市场参与的积极性 [[55]]。PPP模式通过引入市场竞争，能够显著提升运营效率和专业化水平，实现政府、企业和公众的“三赢” [[56]]。

绿色金融与专项债券：

绿色债券：为符合条件的污水处理、再生水利用、污泥资源化等“绿色项目”发行债券，可以较低的融资成本募集大量资金。

地方政府专项债券：近年来，专项债已成为地方政府投资污水处理等环保基础设施的重要资金来源。

完善污水处理收费机制：建立健全“污染者付费”、动态调整的污水处理收费标准是保障行业财务可持续的基础。收费标准应逐步覆盖污水处理和污泥处置的全成本，并建立与服务质量、污染物削减效果挂钩的绩效付费机制 [[57]][[58]]。

3.3 提升资金使用效率的财务管理实践

精细化的财务管理是确保每一分钱都“花在刀刃上”的关键。

全成本预算绩效管理：引入全成本核算理念，精确计量污水收集、处理、污泥处置等各环节的成本。在此基础上，实施预算绩效管理，将预算分配与绩效目标紧密挂钩。例如，山东菏泽市在污水处理领域开展的全成本预算绩效分析试点，通过科学化的成本定额和支出标准，有效提升了财政资金的使用效率 [[59]]。对绩效评价排名靠后的项目，可采取压减预算甚至末位淘汰的措施，形成强有力的激励和约束 [[60]]。

成功的财务管理案例启示：

河北秦皇岛PPP项目：该项目成功盘活了约7.58亿元的存量资产，并吸引了社会资本的再投资。通过专业化运营，吨水运营成本得到有效控制，同时出水水质稳定达标，实现了经济效益和环境效益的双提升 [[61]]。

广州西朗污水处理项目：该项目在招标阶段采用综合评标法，不仅关注报价，更注重投融资方案的合理性和技术方案的先进性。通过优化融资结构，有效降低了财务费用，为项目的长期稳定运营奠定了基础 [[62]]。

世界银行支持项目经验：世行在中国的多个城市环境项目中，强调建立独立的、具有财务自主权的项目公司，并将污水处理费收入直接返还给运营单位，这增强了公司的财务管理能力和运营积极性，取得了良好的财务绩效 [[63]][[64]]。

建立信息化财务管理系统：利用ERP等信息化系统，实现财务数据与运营数据的互联互通。管理者可以实时监控各项成本支出，进行多维度的数据分析（如同期对比、环比对比、与行业标杆对比），及时发现异常波动，为成本控制和决策优化提供数据支持 [[65]][[66]]。

总而言之，财务管理的创新是提升污水处理系统整体效率的重要一环。通过优化成本结构、拓宽资金来源、实施精细化的绩效预算管理，可以为系统的技术升级和高效运营提供可持续的资金保障，推动其从传统的成本中心向创造环境、社会和经济综合价值的价值中心转变。

第四章：管理创新：从粗放运维到精益管控的组织变革

除了技术和资金，管理是决定市政污水系统效率的“软实力”。传统的运维模式往往依赖于“老师傅”的个人经验，缺乏标准化流程和量化考核，导致维护成本高、设备故障率高、响应速度慢。向精益化、数字化、系统化的管理模式转型，是释放存量设施潜力、提升整体运营效率的关键。

4.1 优化维护管理：迈向全生命周期资产管理

优化维护管理的核心思想，是从“坏了再修”的被动模式，转向以预防和预测为核心的主动管理模式，并将其贯穿于设施的全生命周期。

数字化运维平台的构建：

核心功能：构建一个集设备管理、工单流转、巡检养护、备品备件、知识库于一体的数字化运维管理平台（如CMMS/EAM系统）。该平台是实现精益管理的中枢神经。

实施效果：某城投公司通过引入水环境智慧运维管理平台，将物联网、大数据等技术深度融合到日常管理中，实现了惊人的效果：设备故障率降低30%，响应和处置效率提升80%，现场作业人员优化减少40%，综合运营成本优化了约30% [[67]]。这充分证明了数字化转型的巨大价值。

具体应用：

- 电子化巡检：巡检人员使用手机APP，扫描设备上的二维码/NFC标签，按照预设的巡检路线和标准执行任务，并实时上传现场照片和数据，杜绝了“假巡检”。

- 智能化派单：当系统（如预测性维护模块）或人员发现设备异常时，可在线创建维修工单，系统根据故障类型、紧急程度和人员技能，自动派发给最合适的维修工程师。

- 设备全生命周期档案：为每一台关键设备建立从采购、安装、运行、维修、改造到报废的全生命周期电子档案，记录其所有历史数据，为维修决策、采购决策和资产评估提供依据。

流程再造与标准化作业（SOP）：

理念：对现有的维护、操作、安全等流程进行系统性梳理和优化（流程再造），并将其固化为标准作业程序（SOP）。

实践：制定详细的设备维护保养计划（日、周、月、季、年），明确各项任务的内容、标准、负责人和完成时限。对员工进行系统化培训，确保每个人都理解并能严格执行SOP。数据驱动的决策，例如通过分析历史维修数据来优化预防性维护的频率，是流程再造的核心 [[68]]。武汉左岭污水处理厂等项目通过引入流程再造理念，建立了有效的流程评估机制，显著提升了项目管理质量和效率 [[69]]。

4.2 内部绩效考核：激发组织活力的“指挥棒”

科学的内部绩效考核体系是引导组织和员工行为、确保战略目标落地、持续提升运营效率的“指挥棒”。一个有效的考核体系必须是量化的、公平的、并与激励机制紧密挂钩。

构建多维度、分层级的绩效考核指标体系（KPIs）：

考核维度：一个全面的KPI体系应超越单一的水质达标，涵盖多个维度。基于平衡计分卡理论，可以从财务、客户（政府/公众）、内部流程、学习与成长四个维度构建指标体系 [[70]]。更具体的，可以分为五大类：运行质量、运行效率、可持续性、管理水平和财务经济 [[71]][[72]][[73]]。

具体指标示例与权重设置：

- 运行质量（权重30%-40%）：

- 出水水质达标率（一票否决或高权重）

- 主要污染物（COD, NH3-N, TN, TP）削减率

- 污泥无害化处置率 [[74]][[75]][[76]]

- 运行效率（权重20%-30%）：

- 吨水处理电耗（kWh/m³）

- 吨水处理药耗（元/m³）

- 运行负荷率（实际处理量/设计处理能力）

- 设备完好率与利用率 [[77]][[78]]

- 财务经济（权重15%-20%）：

- 吨水处理成本（元/m³）

- 预算执行率与成本控制率

- 资产收益率（适用于市场化运营主体）[[79]]

- 管理水平（权重10%-15%）：

- 安全生产事故率（一票否决或高权重）

- 员工培训完成率

- 应急预案演练与有效性

- 数据报送及时性与准确性 [[80]]

- 可持续性/社会效益（权重5%-10%）：

- 再生水回用率

- 公众满意度

- 信息公开透明度 [[81]]

权重动态调整：权重的设置应体现战略导向，并可根据不同规模的污水厂或不同发展阶段进行动态调整。例如，对于新建成或处理能力富余的污水厂，可以适当提高“运行负荷率”的权重，鼓励其扩大服务范围；对于能耗高的老旧厂，则应重点考核“吨水电耗” [[82]][[83]]。层次分析法（AHP）是确定各指标权重的常用科学方法 [[84]]。

实施案例与效果评估：

某污水处理厂绩效管理实践：该厂通过设定明确的绩效目标，并建立包含全流程监控指标的KPI体系，将考核结果与员工的绩效奖金直接挂钩。实施后，取得了显著的量化成果：处理效率提高了15%，而能耗降低了10%。这表明，一个设计良好并严格执行的绩效考核体系能够有效激励员工优化操作，实现节能降耗 [[85]]。

政府层面的考核应用：许多地方政府已将城镇生活污水处理工作纳入对下级区域的年度综合考核内容。考核结果不仅作为评优评先的依据，更与财政资金的拨付、领导干部的任免挂钩。对于工作不力的地区，会采取通报批评、约谈等措施，形成强大的外部压力，推动地方政府落实主体责任 [[86]]。北京市对农村污水处理项目的绩效考评，就是确保财政资金“花在刀刃上”的典型案例 [[87]]。

4.3 市场化与政府购买服务：引入竞争，提升效率

除了内部管理优化，通过外部机制引入市场竞争，是提升服务质量和效率的另一条重要路径。

政府购买服务模式：

定义：政府将其承担的污水处理公共服务，通过公开招标、特许经营等方式，交由专业的社会资本或企业（包括国有企业）来承担，政府则从“划桨人”转变为“掌舵人”，负责制定标准、监督考核和按效付费 [[88]]。

核心机制：“按效付费”（Pay for Performance）。政府不再是简单地为运营成本买单，而是根据服务提供方在出水水质、运营稳定、成本控制等方面的绩效表现来支付服务费。这从根本上改变了激励机制，促使运营商主动进行技术改造和管理创新以降低成本、提升效益。

实践案例：北京市与北京排水集团签订特许经营协议，将全市大部分污水处理设施的运营管理交由其负责。政府设立专门的监管机构，依据严格的绩效考核标准进行付费，有效激发了企业的内生动力 [[89]][[90]]。鄂托克前旗等地的污水处理厂也通过政府购买服务模式，实现了政府职能的转变和监管效率的提升 [[91]]。

市场化运营的深化（PPP模式）：

PPP模式是政府购买服务在投融资领域的深化和拓展。它不仅涉及运营，更将前期投资和建设环节纳入市场化范畴，实现了风险共担和利益共享 [[92]][[93]]。

挑战与监管：市场化改革并非一劳永逸。政府必须建立强有力的监管体系，防止企业为追求利润而牺牲服务质量，或出现“劣币驱逐良币”的现象。这需要完善的法律法规（如《基础设施特许经营法》）、透明的招投标程序、科学的绩效评估标准和独立的第三方评价机制 [[94]][[95]]。

通过内部的精益管理、科学考核与外部的市场化机制相结合，可以形成内外驱动的合力，共同推动市政污水管理水平的系统性跃升，实现从粗放运维到精益管控的深刻变革。

第五章：系统协同：雨污管网与处理厂的联动优化

市政污水系统的效率瓶颈，往往不在处理厂本身，而在前端的收集管网。特别是“雨污不分”导致的合流制溢流（CSO）问题，已成为许多城市水环境治理的“顽疾” [[96]][[97]]。提升系统整体效率，必须将管网与处理厂作为一个整体来考虑，实现雨水系统与污水系统的协同管理。

5.1 雨污分流：治本之策的成本与效益

将雨水和污水分开收集和输送，即“雨污分流”，是从根本上解决CSO问题、提高污水处理厂运行效率的理想方案 [[98]][[99]]。

长期效益：

- 提升处理厂效率：分离后的污水浓度更高、水质更稳定，有利于生化处理系统的稳定运行和效率提升。避免了大量低浓度雨水进入处理厂，显著降低了水力负荷，从而节省了曝气、泵送等环节的巨大能耗 [[100]]。

- 消除CSO污染：彻底根除了雨天污水直排入河的问题，是改善城市水环境质量最有效的措施之一。

- 促进资源回收：高浓度的有机污水更有利于厌氧消化产沼气，提升能源回收效率。

- 减少管网投资：虽然初期分流改造投资巨大，但从长远来看，分流制下污水管道的管径可以更小，降低了后续新建管网的成本。

高昂的实施成本与挑战：

工程浩大：在已建成的老城区实施彻底的雨污分流改造，意味着大规模的“开膛破肚”，工程量巨大，对交通和居民生活影响显著 [[101]][[102]]。

成本高昂：分流改造涉及新建一套完整的雨水管道系统，初期投资极高。据估算，一个雨污分流改造项目的盈亏平衡时间可能长达27至64年 [[103]]。辛辛那提市的一个CSO控制项目总成本高达7.47亿美元 [[104]]。

“最后一公里”难题：即使市政主干管网实现了分流，居民小区、企事业单位内部的排水系统（“红线内”）如果仍然是合流制，错接、混接现象依然会导致“分流不彻底”的问题。

5.2 雨污协同管理：系统优化的务实路径

考虑到彻底分流的巨大困难，在现阶段以及未来很长一段时间内，对现有的合流/分流并存系统进行精细化的协同管理，是一种更具成本效益和可操作性的务实选择。

源头减量与低影响开发（LID）：

理念：通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，在雨水产生的源头就地消纳和利用一部分雨水，减少进入市政管网的径流量。这也被称为“海绵城市”建设理念 [[105]][[106]]。

技术措施：建设透水铺装、绿色屋顶、下凹式绿地、雨水花园、植草沟等分散式绿色基础设施（Green Infrastructure, GI）。这些措施不仅能削减洪峰流量，还能通过植物和土壤净化初期雨水，降低面源污染 [[107]][[108]]。

过程控制与智能调度：

调蓄设施：在管网关键节点或处理厂前端建设大型调蓄池，在降雨高峰期将超出管网和处理厂处理能力的合流污水暂时储存起来，待高峰过后，再缓慢泵送至污水处理厂进行处理。这是控制CSO最直接有效的“灰色基础设施”手段。

实时控制系统（RTC）：这是雨污协同管理的核心技术。通过在管网、泵站、闸门、调蓄池和处理厂安装传感器和执行器，并构建统一的智慧调度平台，可以实现全系统的联动优化 [[109]][[110]]。

工作原理：基于实时降雨预报和管网水力模型，RTC系统可以预测未来几小时内管网各处的流量和液位。据此，系统可以提前制定并执行最优的调度策略，例如：在A区域降雨前，预先排空其下游的调蓄池；在B区域流量过大时，远程关闭上游闸门，将水流引导至有富余容量的C区域管网。

成本效益：与大规模的管道改造相比，RTC系统的投资相对较低，但效益显著。美国辛辛那提市的案例显示，采用结合AI技术的智能调度系统，处理雨天溢流的成本可以从每立方米105美元降低到惊人的2.7美元 [[111]]。

末端处理提效：

高负荷处理技术：针对雨季瞬时高流量、低浓度的进水，在污水处理厂设置旁路处理设施，采用高效沉淀、涡流分离、紫外消毒等快速处理技术，确保即使发生溢流，其外排的水也经过了基本的处理，大大降低了对环境的冲击 [[112]]。

工程方案与成本效益对比分析：

案例研究：一项研究对比了两种方案：一是纯粹的“污水分离”方案，二是“绿色基础设施（GSI）/雨水调蓄/污水分离”的混合方案。结果显示，混合方案虽然初始投资略高，但在运营维护成本、环境效益和社会效益等方面的综合评分远高于纯分离方案，展现出更优的成本效益 [[113]]。

系统性思维：决策者在选择CSO控制方案时，不应局限于单一技术，而应进行全生命周期的成本效益分析（LCCA），综合考虑投资成本、运营成本、环境效益、社会影响等多种因素。利用SWMM等模型软件进行情景模拟，可以为不同方案的决策提供科学依据 [[114]]。

总结而言，解决雨污系统带来的挑战，需要长短结合、灰绿并举的系统性策略。长期目标是稳步推进有条件区域的雨污分流改造，而当前更重要的任务，是通过源头LID建设、过程智能调度和末端快速处理相结合的协同管理模式，最大限度地发挥现有设施的潜力，以更低的成本实现更优的环境效益。

第六章：政策建议与实施方案：构建高效可持续的市政污水管理体系

基于以上分析，为全面提升中国市政污水收集与处理效率，本报告提出以下一揽子政策建议及分阶段实施方案，旨在为各级政府和行业参与者提供一个清晰的行动路线图。

6.1 总体政策框架建议

- 确立“提质增效、系统协同、价值导向”的顶层设计：国家层面应在“十四五”规划的基础上，进一步强化以“效率”为核心的政策导向。明确污水管理的目标不仅是水量、水质达标，更是全系统的能效、物效、劳效和资金使用效益的最大化。推动行业从“污染控制”向“城市水资源和价值循环中心”的战略定位转变 [[115]][[116]][[117]]。

- 完善“按效付费”的价格与财政政策体系：

- 深化污水处理费改革：建立能够覆盖污水收集、处理和污泥处置全成本，并与处理效果（污染物削减量）、资源回收水平、能耗水平挂钩的动态调价机制。对实施了高效节能技术或资源回收的污水厂给予价格上的正向激励。

- 优化财政补贴与绩效挂钩：将财政补贴资金的分配与严格的绩效考核结果直接挂钩。全面推行预算绩效管理，对低效运行、长期“晒太阳”的设施，坚决核减或取消补贴，将资金优先投向高效、管理优良的项目 [[118]][[119]][[120]]。

- 健全市场化运作的法规与监管环境：

- 加快《基础设施特许经营法》立法：为PPP、政府购买服务等模式提供坚实的法律保障，明确政府、企业、公众的权利与义务，稳定市场预期 [[121]]。

- 建立独立的、专业的、透明的监管机构：负责制定和执行绩效考核标准，监督服务质量，裁决合同纠纷，确保市场化改革在公平、公正的轨道上运行，防止政府责任的“一放了之” [[122]]。

- 强化科技创新与成果转化的激励机制：

- 设立国家级市政污水技术创新专项基金，重点支持Anammox、AI控制、高效能源回收等关键共性技术的研发和产业化。

- 对于率先应用、验证并成功推广先进技术的项目，给予一次性奖励或税收优惠，加速创新成果从实验室走向实际应用 [[123]][[124]][[125]]。

6.2 分阶段实施方案与关键绩效指标（KPIs）

第一阶段：基础夯实与试点示范期 (2026年 - 2028年)

主要任务：

- 数据普查与系统“体检”：在全国范围内开展市政污水处理系统（厂-网）的资产普查和绩效评估。摸清家底，包括管网状况（长度、材质、缺陷率、混接错接点）、处理厂实际运行效能（能耗、物耗、负荷率）等。建立全国统一的、标准化的绩效数据报送与信息公开平台。

- 推行标准化绩效考核：在国家层面发布《市政污水处理厂运营绩效考核指标体系（试行）》，明确核心KPIs（如吨水综合能耗、吨COD削减成本、污泥资源化利用率等）及其计算方法。鼓励有条件的城市（如省会城市、计划单列市）率先开展内部绩效考核试点 [[126]][[127]]。

- 启动智慧化改造试点：选择10-20个不同规模、不同工艺的污水处理厂，作为“智慧水务”示范项目，重点探索AI精准曝气、预测性维护、厂网一体化调度等技术的应用，并进行详细的成本效益评估 [[128]]。

- 完善PPP项目库和合同范本：筛选一批优质存量和增量项目，形成国家级PPP示范项目库。发布标准化的PPP项目合同范本，降低交易成本，规范项目运作。

关键绩效指标（KPIs）：

全国污水管网普查覆盖率 > 80%。

完成至少50个城市的污水系统绩效基线评估报告。

建成并运行国家级污水处理绩效信息平台。

发布并实施国家级绩效考核试点方案。

智慧水务示范项目平均综合能耗降低 > 15% [[129]]。

第二阶段：全面推广与深化改革期 (2029年 - 2032年)

主要任务：

- 全面实施绩效考核与付费挂钩：在全国地级及以上城市全面推行基于KPI的绩效考核制度，并将考核结果与污水处理服务费支付、财政补贴分配、企业信用评级等硬性指标挂钩。

- 推广成熟的创新技术：基于第一阶段的试点成果，大规模推广高效节能设备（如磁悬浮风机）、Anammox工艺、污泥资源化技术等。通过技术白皮书、现场推广会等形式，分享成功经验。

- 大力推进“厂-网-河”一体化管理：鼓励地方政府打破“九龙治水”的管理分割，整合水务、城管、环保等部门职能，组建统一的城市排水管理主体。全面推广基于模型的城市排水系统实时监控和智能调度。

- 深化价格机制改革：普遍建立与服务成本和绩效联动的污水处理费动态调整机制。在缺水地区，大力推行再生水利用，并通过阶梯水价、水权交易等方式，体现再生水的经济价值。

关键绩效指标（KPIs）：

全国地级及以上城市100%实施绩效考核。

全国城镇污水处理厂平均吨水综合电耗比2025年下降10%。

污泥资源化利用率达到国家规划目标（如90%以上）。

全国新增/改造污水管网中，采用CIPP、喷涂等非开挖修复技术的比例 > 30%。

再生水利用率达到国家规划目标（如25%以上）[[130]]。

第三阶段：高质量可持续发展期 (2033年 - 2035年及以后)

主要任务：

- 迈向“能源中和”与“资源工厂”：鼓励有条件的污水处理厂通过沼气热电联产、水源热泵、光伏发电等组合技术，实现能源自给自足甚至成为“能源工厂”。推动磷、氮、生物塑料等高附加值产品的回收和市场化。

- 实现全流域智慧化管理：构建覆盖全流域的“数字孪生”水系统，实现从水源地、供水、排水、污水处理到受纳水体的全链条智慧化模拟、预测、决策和控制。

- 建立成熟的绿色金融市场：形成以绿色债券、REITs、碳交易（将污水厂的温室气体减排量纳入碳市场）等为支撑的、多元化、市场化的可持续融资体系。

- 持续完善法规与标准体系：根据技术发展和环境需求，动态更新污水处理排放标准、再生水水质标准、污泥产品标准等，引领行业持续向更高质量发展。

关键绩效指标（KPIs）：

全国建成100座以上“能源中和”或“能源盈余”型污水资源回收厂。

全国城市生活污水集中收集率达到80%以上。

基本消除地级及以上城市建成区合流制溢流污染。

形成规模化的污水处理行业资产证券化（REITs）市场。

公众对城市水环境的满意度 > 90%。

结论

提升市政污水收集与处理效率是一项复杂的系统工程，需要技术、资金、管理和政策的协同发力。未来的发展方向必然是智能化的、资源化的、系统化的。通过拥抱技术创新，重塑财务管理，变革组织模式，并辅以科学的顶层设计和坚定的政策执行，中国完全有能力将其庞大的污水处理系统，从一个维持城市基本运转的“功能性”基础设施，升级为一个驱动城市可持续发展的“价值创造型”基础设施，为建设美丽中国、实现人与自然和谐共生的现代化贡献关键力量。

文献来源

[217]. Split-flow Stormwater Management Strategy Design Feasibility and Cost Comparison

[228,328,529]. Operation Performance Evaluation of Municipal Wastewater Treatment Plant by Analytic Hierarchy Process

[303,307,314,555]. Open-Channel Hydraulics: From Then to Now and Beyond

[308,315]. Climate Change and Its Impact on Water Resources

[349,352]. A Comprehensive Evaluation Method for Industrial Sewage Treatment Projects Based on the Improved Entropy-TOPSIS

以下来源未被直接引用

A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II

其他来源

[1,18,30,32,34,35,36,452,454,460,486,493,560]. A critical review of resource recovery from municipal wastewater treatment plants – market supply potentials, technologies and bottlenecks

[2,3,7,8,15,19,453,455,456,461,466,471,484]. Municipal Wastewater Treatment Technologies: A Comprehensive Review

[4,23,25,27,353,462,478,568,570]. Municipal wastewater treatment in China: Development history and future perspectives

[5,463,482]. THE URBAN WATER RESOURCE RECOVERY CENTER - AN EMERGING VISION FOR FUTURE MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT

[6,464,479,483]. Improvement in effluent water quality of STP Using latest technologies in Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

[9]. Advances in Sciences, Engineering and Social Sciences

[10,21,156,457,459,492]. Energy recovery and saving in municipal wastewater treatment engineering practices

[11,22,458]. Energy Issues in Sustainable Urban Wastewater Management: Use, Demand Reduction and Recovery in the Urban Water Cycle

[12,475]. Review of the State of Knowledge of Municipal Effluent Science and Research

[13,24,28,476,569]. Water Research Commission Knowledge Review 2008/09

[14,16,20,31,33,477,485,487,561]. Life Cycle Assessment and Its Application in Wastewater Treatment: A Brief Overview

[17,26,550]. Major Green Technology Innovation and Implementation Mechanism

[29]. Knowledge Review 2009/10

[37,38,533]. 城镇污水处理设施建营模式比较研究

[39,534]. 城镇污水处理提质增效经典案例

[40,535]. 北排混合所有制改革改制惊动水务市场

[41,43,536]. 鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂管理运营服务（2020-2022年度）政府购买服务项目

[42]. 政府购买服务典型案例

[44]. 以政府购买服务推动政府治理能力现代化

[45,50,57,498]. 福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

[46,496,537]. 民企水务基础设施PPP实践：一场旷日持久的婚姻

[47,49,56,246,249,293,499,500,506]. 盘活存量资产扩大有效投资典型案例

[48,58,497]. 北京安力斯环境科技股份有限公司年度报告 2019

[51,53,55,61,538,540,567]. 向社会力量购买公共服务是服务型政府国际通行的基本职能之一

[52,501]. 碧水源视窗 ORIGINWATER WORLD

[54,59,60,62,539,566]. 环保领域：PPP模式+第三方治理之一

[63]. A Regional Approach to Municipal Sewer System Consolidation

[64,81,541]. A GREENER, GREATER NEW YORK

[65,73,75,76,554]. ONLINE SIMULATION AND OPTIMISATION OF AN INTEGRATED SYSTEM - WASTEWATER TREATMENT PLANT AND SEWER SYSTEM

[66,69,78,83,381,382,399,543,553]. A Macro Level Optimization Model for Sustainable Water Management

[67,68,84,495,544,545]. Successful Decentralisation? A critical review of Dutch water governance

[70,71,72,82,262,313,385,386,395,396,542,551,552,556]. 人工智能赋能数字水务

[74]. 徐家汇空中连廊二期EPC工程中设计与施工融合探究

[77,489]. A REVIEW ON METHODS OF SEWERAGE SYSTEMS OPTIMIZATION

[79]. Taschenbuch der Stadtentwässerung

[80,494]. E²STORMED Strategic Action Plan for Zagreb

[85]. A multi-criteria decision aiding approach for upgrading public sewerage systems and its application to the city of Brest

[86]. RAIN WATER HARVESTING - Green Overall | Water Tanks | Greywater Systems

[87]. Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?

[88,89,90,162,163,243,510,511]. 财务管理视域下建筑企业资金使用效率优化探究

[91]. Management of SamiSade in Village Infrastructure Development in Bogor Regency

[92]. Methodological approaches to the evaluation of the municipal resource management efficiency

[93,101,446,488]. FINANCIAL VIABILITY OF OPERATION AND MAINTENANCE OF SEWERAGE SYSTEM - Case of Patan Municipality Performance Assessment System

[94,102]. Improving Municipal Solid Waste Management in India: A Sourcebook for Policy Makers and Practitioners

[95,103,159,447]. Hebron Regional Wastewater Management Project – Phase 1

[96,448]. Methods and Practices of Quality and Efficiency Improvement of Municipal Wastewater Treatment in Hilly Areas Based on Water-sewage Diversion

[97,490]. 城市污水处理厂能耗分析及节能措施研究

[98]. Funding for Municipal Infrastructure

[99]. Case Study on Integrated Rate Design and Communication Moulton Niguel Water District

[100,502]. Building a Global Model of Sustainable City Management -Case of Yokohama-

[104,121,122,469,472,512,573]. 绿色中国化学｜ "两山"理念20周年实践案例 ② ：城投公司污水处理工程

[105,123,468,470,491]. 精细化工污水处理降本提效的核心策略

[106,513]. 通过技术创新和管理优化提升污水处理厂运行效率和处理效果

[107,119,120,467]. 污水处理‘国家科技奖’中的《创新者窘境》

[108,480]. 市政工程EPC工程总承包项目技术创新与高效管理——以台州污水处理厂三期、三期提标及配套工程为例

[109,124,155,481]. 市政工程EPC工程总承包项目技术创新与高效管理 ——以台州污水处理厂三期、三期提标及配套工程为例

[110,112,473]. 城市更新典型案例（第一批）

[111,113,474]. 住建部推介城市更新典型案例（第一批）8类28个案例全集经验做法

[114]. 污水处理

[115,505,563]. 创新预算绩效管理工作法

[116,531,571]. 武汉市人民政府公报

[117,118]. Country-Led Formative Evaluation of Safely Managed Sanitation Assistance Programme in Indonesia (2009-2024)

[125,128,137]. Canada-wide Strategy for the Management of Municipal Wastewater Effluent

[126,129,138]. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INSERÇÃO REGIONAL Resende - RJ

[127,130,131,134,174]. 关于进一步加强城区污水排放管理工作的议案

[132]. 水污染防治行动计划

[133,136,141,503]. 国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知

[135,140]. KERICHO MUNICIPALITY INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDeP) (2024 - 2029)

[139]. Comprehensive Conservation and Management Plan 2015

[142,146,147,160,161,175,200,247]. 城市供水和污水设施节能指南

[143]. City of Sedro-Woolley Comprehensive Plan 2025-2045

[144]. Wastewater Master Plan

[145]. 全国重点流域水污染防治规划（2011-2015）

[148]. REPORT OF THE SOUTH AFRICAN HUMAN RIGHTS COMMISSION'S FREE STATE PROVINCIAL OFFICE INQUIRY INTO THE STATE OF SERVICE DELIVERY AT LOCAL GOVERNMENT LEVEL IN THE FREE STATE PROVINCE

[149]. The Village of St. Louis, SK Upgrade of Sewage Collection and Treatment System

[150,191,193]. Case study: How Barrie’s new wastewater plant improves capacity and efficiency

[151]. Case study: Amherstburg saves land, consolidating three sewage treatment plants into one

[152]. Projektbeispiele für die Umsetzung kostengünstiger Lösungen bei der kommunalen Abwasserentsorgung

[153,194,201,295]. Optimizing Your Wastewater Treatment Plant for Maximum Efficiency: A Comprehensive Guide

[154]. 市政污水处理技术发展与节能减排策略研究

[157]. SVI

[158]. Implementation Completion and Results Report on a Loan in the Amount of Euro 212.9 Million and an Additional Loan in the Amount of Euro 178.2 Million for the Municipal Services Project

[164,165,198,205]. Improving Municipal Management for Cities to Succeed: An IEG Special Study

[166,168,169,170,183]. Decreto Municipal N.° 052/2014

[167,184]. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE PIEDADE DE PONTE NOVA-MG

[171,181]. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN GERARDO, CANTÓN GIRÓN, PROVINCIA DEL AZUAY.

[172,182]. Program ochrony środowiska dla gminy Bierzwnik na lata 2024-2027, z perspektywą na lata 2028-2031

[173,186,428]. “十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案

[176]. 《上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 EPC 总承包业务全景洞察报告》

[177,180,187]. Draft Long Term Plan 2024-2034

[178,188]. Consulta Pública Programa Município VerdeAzul 2023

[179,189]. LEPHALALE MUNICIPALITY Integrated Development Plan 2023-27

[185]. District Environment Plan 2024

[190]. CASE STUDIES & TESTIMONIALS

[192]. Technical, socio-economic-institutional schemes and applications for each of the 3 demo cases analysed in Przywidz

[195]. Water waste management is a must!

[196,197,202,203,204,206,207]. Cost-Saving Strategies for Municipal Wastewater Treatment Plant Managers

[199]. Municipal Wastewater Treatment Plant - Moss Creek Plantation, Bluffton, SC (Wastewater Treatment) - Case Study

[208,209,210,216,218]. Split-flow Stormwater Management Strategy: Development, Design Feasibility and Cost Comparison

[211,558]. NBC CSO Control Facilities Phase III Reevaluation

[212]. Controlling Inflow and Infiltration in the Metro Vancouver Area

[213]. 雨污分流项目预算及经济效益分析

[214]. Dezentrale Reinigung von Straßenabflüssen

[215]. TECHNIQUES ALTERNATIVES EN ASSAINISSEMENT PLUVIAL : DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

[219,220,221,230,231,232,323,324,519,520,521,522,526]. 绩效考核指标体系

[222,233,325,516,518,525,572]. 水污染防治先进实用技术汇编（征求意见稿）

[223,225,227,524]. 协同降碳绩效评价 城镇污水处理

[224,322]. 污水处理厂运营期绩效评价标准

[226,235,515]. 基于平衡计分卡的城镇污水处理厂绩效考核指标体系研究

[229,238]. 污水厂运营管理绩效考核的关键指标与实施步骤

[234,517]. 城市污水处理系统运行绩效评价技术

[236]. Plano Municipal de Saneamento Básico

[237,329,331,343]. 工程总承包企业标准化体系构建及应用

[239]. 污水处理项目财务管理研究

[240,504]. 菏泽：污水处理成本绩效研究成果显著 科学管理助推行业提质增效_腾讯新闻

[241,294,532,564]. 钱花在刀刃上！我国财政资金使用效率明显提升

[242,565]. PPP绩效管理 让钱花得更值

[244,252,278]. 市政 PPP 项目绩效评价指标体系构建——以污水处理厂为例

[245,507]. PPP项目开发案例分析——广州西朗污水处理项目

[248,250,297]. 亚行私营部门业务局对中国PPP的支持及经验

[251]. 供给侧结构性改革中 PPP 应用于城市污水处理的实证研究——以 C 市为例

[253,290,508]. Implementation Completion and Results Report (IBRD-47480) on a Loan in the Amount of US$61.0 Million to the People's Republic of China for a Tai Basin Urban Environment Project

[254,509]. IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (IBRD 4597-CHA) ON A LOAN IN THE AMOUNT OF US$105.5 MILLION TO THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR A HUAI RIVER POLLUTION CONTROL PROJECT

[255,549]. Combined Sewer Overflow Control Plan

[256,259,300,305]. Post-2011 Combined Sewer Overflow Facilities Plan

[257]. Evaluation of Sewer System Overflows: Uusimaa Region

[258]. Combined Sewer Overflow Informational Study

[260]. Combined Sewer Overflows Guidance For Long-Term Control Plan

[261]. National Conference on Sanitary Sewer Overflows (SSOs)

[263]. Reducing Combined Sewer Overflows

[264]. Combined Sewer Overflow Management Study PHASE 2 Technical Memorandum No. 3 CONTROL ALTERNATIVES/ EXPERIENCE ELSEWHERE

[265,266,271]. Combined Sewer Overflow Control

[267]. Hydroinformatics Tools for Planning, Design, Operation and Rehabilitation of Sewer Systems

[268]. EPC 工程中的建筑给排水设计成本控制与效益分析

[269]. Benefit analysis for combined sewer overflow control

[270]. Chapter 528. Pretreatment Program

[272,273,286,287]. Évaluation de performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux pour l'année 2012

[274,288]. Bilan de performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour l'année 2020

[275,282,330,341,530,574]. 污水厂绩效管理的实践与案例分析

[276]. 中国北方城市水行业管理研究项目摘要报告

[277,319]. 污废水膜深度处理工厂PX节能降碳解决方案研究及应用案例

[279,347]. 城镇污水处理厂的综合绩效评价

[280,285,523]. 中小型污水厂能耗影响因素分析及对策研究

[281]. Self-Assessment for Wastewater Treatment Plant Optimization

[283,514]. 《上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司EPC总承包业务经营与管理研究报告》（总包创研院）

[284]. 湖南设计：数字化转型+科技创新助推企业高质量发展

[289]. CHONGQING URBAN ENVIRONMENT PROJECT

[291]. IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (IBRD-80010) ON A LOAN IN THE AMOUNT OF US$100 MILLION TO THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR A ZHEJIANG QIANTANG RIVER BASIN SMALL TOWN ENVIRONMENT PROJECT

[292]. Implementation Completion and Results Report (IBRD-48380) on a Loan in the Amount of US$ 180 Million to the People's Republic of China for a Sichuan Urban Development Project

[296]. 城市更新典型案例（第一批）

[298,309]. Alleviating Basement Flooding and Sewage Overflows in Winnipeg Using Advanced Tunnelling Technologies – Cockburn Sewer Relief Project: A Case History

[299,304,546]. Water Resources

[301,311,547]. Ecological impacts of combined sewer overflows on receiving waters

[302,312,557]. Key Technology for Combined Sewer Overflows (CSOs) Pollution Control based on Weather Forecast

[306]. Combined sewer overflows: Smarter solutions for water utilities

[310]. Combined Sewer Overflows and Stormwater Overflows: Challenges and Solutions

[316]. SciTech BOOK NEWS

[317]. Phase 1 Technical Memorandum for Combined Sewer Overflow Management Study

[318,321,340,527]. 城市污水处理厂运行绩效评价指标体系应用研究

[320]. 中国北方城市水行业管理研究项目摘要报告

[326,337,339,528]. L'AIDE À LA PERFORMANCE ÉPURATOIRE DOMESTIQUE STATIONS D'ÉPURATION COLLECTIVES

[327]. Benchmarking of large municipal waste water treatment plants > 100,000 PE in Austria

[332,336]. Carbon footprint analysis and comprehensive evaluation of municipal wastewater treatment plants under different typical upgrading and reconstruction modes

[333,334,338]. Eco-efficiency analysis of Spanish WWTPs using the LCA + DEA method

[335]. Performance Indicator Analysis as a Basis for Process Optimization and Energy Efficiency in Municipal Wastewater Treatment Plants

[342]. EPC 招投标合规

[344,345,346]. Establishing an Assessment Index System for Sewage Treatment Works in China

[348]. 中国城市生活污水管理绩效评估研究

[350,351]. Current status and trends of municipal sludge treatment and disposal in China

[354]. Energy performance factors in wastewater treatment plants: A review

[355]. 城市污水处理工艺能量平衡分析研究和应用

[356]. Carbon Footprint Drivers in China’s Municipal Wastewater Treatment Plants and Mitigation Opportunities through Electricity and Chemical Efficiency

[357]. Current status of urban wastewater treatment plants in China

[358,361,397]. Engineering Design and Construction Standards Manual

[[359,362]. ENGINEERING DESIGN STANDARDS & ENGINEERING CONSTRUCTION STANDARDS PART 2 – STANDARD DETAILS ](https://cdnsm5-hosted.civiclive.com/UserFiles/Servers/Server_11470554/File/City Hall/Public Works/Publications and Forms/COA Design Stds and Const Stds Part 2 Issued 3_3_2023.pdf)

[360,363,364]. 城镇雨污分流改造技术标准 Standard of rainwater and sewage separation reconstruction for cities and towns (征求意见稿)

[365,366]. DESARROLLO DEL DISEÑO CONSTRUCTIVO EN LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE. APORTACIONES DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL

[367,368,377,378]. Urban Planning for City Leaders: A Handbook for Kenya

[369,370,375,376,398,400,559]. 在城市排水系统设计中，雨污分流制与合流制是两大主流方案

[371,372]. Design of Urban Stormwater Controls

[373,374]. EPC模式下市政雨污水管网项目设计投资控制分析

[379,380,393,394]. Development and Evaluation of Alternatives

[383,384,548]. From rainwater and sewage interception to separation system combined with low impact development reconstruction in urban built-up area:A water quality constrained scenario stimulation and programming

[387,388]. Annotated Bibliography of Urban Wet Weather Flow Literature from 1996 through 2006

[389,390]. Development Document for Final Effluent Guidelines and Standards for the Construction and Development Category

[391,392]. BIM aplicado à verificação de interferências entre redes de água, esgoto e drenagem

[401,405,407,412,416,420,425,429,431,433,442,450,562]. “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划

[402,432]. 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》

[403,406,415,419,423,449,575]. “十四五”污水处理规划发布

[404]. 十四五污水处理规划发布,千亿资源化市场空间加速释放

[408,409,413,417,418,421,451,465]. 十四五污水处理规划发布 千亿资源化市场空间加速释放

[410,414]. 特别策划：高端科学仪器攻坚逐梦“中国芯”

[411]. BOER POWER HOLDINGS LIMITED 博耳電力控股有限公司 截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績公告

[422]. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 Der 14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft und Gesellschaft der Volksrepublik China und die langfristigen Ziele bis zum Jahr 2035

[424]. 一、“十四五”规划明确发展目标和政策重点

[426,435]. 上海市“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划

[427,430,443]. 科思顿工程行业月度观察（2022.06）

[434,438,439]. 污水处理厂工艺设计手册 第二版

[436]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）：（一）

[437,444]. 科思顿工程行业月度观察（2022.01）

[440]. 科思顿工程行业月度观察（2021.06）

[441]. 中国博奇环保(控股)有限公司 2021 Interim Report

[445]. 重磅！2021年中国及31省市水务行业政策汇总及解读（全）“十四五”期间将加快污水资源化利用_腾讯新闻

以下来源未被直接引用

The Future of Sludge Management: Emerging Technologies and Sustainable Practices

Evaluating Emerging Municipal Wastewater Treatment Technologies

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w aspekcie nowej unijnej dyrektywy ściekowej Cz. 1: Oczyszczanie ścieków

SCP范式下政府购买环境公共服务政策机制研究——基于多元主体协同治理的理论视角

绿色政府和社会资本合作（PPP）项目典型案例

PPP基本理念、运作流程和实践案例

国家发展改革委办公厅关于印发环境污染第三方治理典型案例（第一批）的通知

水务领域PPP案例分析

城镇污水治理与温室气体的协同减排双控研究

Construction of 3MLD Capacity Sewerage Treatment Plant and Laying Sewerage Network to Zone 2 of Koyilandy Municipality

Municipal-Agricultural Watershed Partnerships Project Guide

A Study on an Improvement for Management System of Municipal Sewage Sludge through an investigation of MSS Treatment Facilities

公共事业项目管理案例：理论与实践的完美结合

Research to establish dedicated innovation and training spaces within Wastewater Treatment Plants

以现代化管理谱写水务治理新篇章

市区4座污水处理厂建立运营评价机制

创新治理，书写碧水清流新图景

Sewage treatment process refinement and intensification using multi-criteria decision making approach: A case study

2040 Comprehensive Plan

Nepal OBA SWM SIP Draft Solid Waste Management Service Improvement Plan (SWM-SIP) Lalitpur Sub-Metropolitan City

York County Municipal Solid Waste Management Plan

科思顿工程行业月度观察（2021.08）

Case study: Facility upgrades help Cranbrook enhance agricultural production

IHS - THESIS SERIES 4 Master Urban Management and Development 2008-2009 UMD 5

Municipal Domestic Wastewater Management Plan 2022 - 2027

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CATOLÂNDIA - BA

2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

adopting an Annual Action Programme for Albania for the year 2018

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE MESQUITA – MG

CITY CORPORATE CUM BUSINESS PLAN FINAL REPORT ARANTHANGI MUNCIPALITY August, 2008

Mass flow and energy efficiency in a large water reclamation plant in Singapore

国外城市水体综合整治案例

雨花香

污水厂绩效管理办法的核心要素、实施步骤及典型案例

年度绩效目标表

武汉市市管城镇生活污水处理设施运行绩效考核办法（试行）

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

乌鲁木齐市水务局（汇总）2023年部门预算公开

PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT

Implementation Completion and Results Report (IBRD-75170) on a Loan in the Amount of US$84 Million to the People's Republic of China for the Han River Urban Environment Improvement Project

基于AHP-FCA的工程总承包项目财务管理绩效评价研究

勘察设计企业篇 总包30强研报

Net environmental benefit: introducing a new LCA approach on wastewater treatment systems

我国城镇污水处理厂环境绩效评价研究

Évaluation de performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux pour l'année 2011

城市污水处理成功案例

WATER IN CHINA

超300亿！中国中铁又又又连斩大单！

IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (IBRD-47420 TF-53359) ON A LOAN IN THE AMOUNT OF US&#36;128.0 MILLION AND A GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY GRANT IN THE AMOUNT OF US&#36;10.0 MILLION TO THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR A GUANGDONG PEARL RIVER DELTA URBAN ENVIRONMENT PROJECT

1.55亿元,山东公用联合北京市政总院中标汶上化工产业园污水处理工程项目(EPC)

The Engineering Grand Challenges and Green Engineering

Evaluation of Combined Sewer Overflow Control Alternatives

Tackling the Challenge of Storm Overflows: a Dive into Water Industry Resilience

Constructed wetlands for treatment of combined sewer overflow in the US: a review of design challenges and application status

Challenges with the Water and Wastewater Industry

Identifikasi Kondisi Kinerja Lingkungan Menggunakan Pendekatan Integrated Environmental Performance Measurement di Balai PIALAM

Use the indicator of receivied pollutant to evaluate domestic sewage treatment status

中国城市污水治理效益评价指标体系构建

Current state of sewage treatment in China

室外排水设计标准

Colorado Municipal Separate Storm Sewer System Pollutant Removal Standard Policy Analysis Exploration

科技赋能城市治理，创新驱动品质升级——建筑杂志社联合展区亮相2025中国城博会

广东省水生态环境保护“十四五”规划

重磅！2023年中国及31省市污水处理行业政策汇总及解读（全） 持续推进污水处理提质增效