关键点

·核拨制效率问题：传统财政核拨制度可能导致资金使用不精准、维护积极性不足和技术更新 滞后，研究表明这会造成污水处理厂负荷率低、管网破损和污染物超标等问题。

·替代方案：引入市场机制如PPP 模式、政府购买服务或内部绩效考核，似乎能提升效率，通 过竞争和激励机制优化资源分配。

·成本考虑：排水系统涉及初始建设、日常运行、维护修理、升级改造和应急响应等多项费 用，证据显示综合管理可降低长期成本。

· 雨污系统协同：联合规划雨水和污水系统、共享设施和信息互通，有助于节省资金并提高整 体效能，尽管实施需注意分流改造的复杂性。

·政府建议：政策应注重落地性，如完善激励机制、加强监管和推动智能化，以平衡各方利 益，避免一刀切。

改进市政污水收集与处理效率的概述

市政污水管理是城市可持续发展的核心，传统核拨制虽提供稳定资金支持，但往往因缺乏激励而 效率不高。基于现有研究，改进路径包括引入市场元素和技术创新，以实现高效收集和处理。以 下简要分析问题并提出方向。

核拨制潜在局限

核拨制依赖政府直接拨款，可能导致资金分配不均、运营方积极性不足和技术滞后。例如，污水 处理厂可能面临进水浓度低和维护延误的问题，影响整体效能。

可行改进方案

考虑PPP 模式、政府购买服务和内部考核，这些方法通过引入竞争和绩效导向，能提升资源利用 率。具体操作包括招标市场主体参与运营，或设定KPI考核指标。

成本结构分析

系统成本涵盖建设(初始投资)、运行(日常电费药剂)、维护(管网修复)、升级(技术改造)和 应急(突发事件响应)。合理规划可控制支出，避免浪费。

雨污协同益处

雨水和污水系统可共享管网和信息平台，实现资源优化，如雨污分流改造减少污染交叉。

政策落地建议

术后心   以

政府应制定灵活政策，如补贴创新技术和加强跨部门协调，确保方案可行性。

改进市政污水收集与处理效率的综合报告

前言

作为市政水务管理领域的研究人员，本报告针对当前许多城市采用的“核拨制”在污水收集与处理 效率方面的不足，提出改进建议。核拨制指政府通过财政直接核定并拨付资金支持污水处理设施 的运营模式，虽然确保了基本运转，但往往因缺乏市场激励和绩效导向，导致效率不高。报告基 于现有文献和实践案例，系统分析问题、提出替代方案、评估成本、探讨雨污系统协同，并给出 政府政策建议。目的是为政府管理部门提供参考，推动可持续的城市水务管理。报告结构清晰， 先描述问题，再介绍方案，然后分析成本、雨污合作，最后给出建议。为便于比较，本报告使用 表格对比不同方案。

#### 一、核拨制可能带来的效率不高表现

核拨制作为一种传统的财政支持方式，在市政污水管理中发挥了基础作用，但其刚性分配机制往 往导致资源利用不优。以下从资金使用、日常维护和技术更新等方面描述潜在问题，这些表现基 于我国多个城市的实际调研和报告。

首先，在资金使用方面，核拨制可能导致资金分配不精准。政府按固定标准拨款，而实际需求因  城市规模、人口密度和污染程度而异，导致部分资金闲置或挪用。例如，一些污水处理厂因进水  浓度低 (COD 偏低)而无法满负荷运行，资金未能有效转化为处理产能。调研显示，某些城市污 水处理设施运营负荷率仅为60%-70%,资金效率低下，造成资源浪费。同时，资金核拨往往基  于历史数据，而非实时绩效，导致资金无法针对性投入高污染区域。

其次，日常维护积极性不足是另一个突出问题。运营方依赖政府拨款，缺乏竞争压力，可能导致 管网维护滞后。常见表现包括管网破损、淤塞未及时修复，导致污水外溢或收集效率下降。例  如，在雨季，维护不力可能引发内涝和污染扩散，影响城市环境卫生。此外，个别污染物指标超 标问题频发，因为维护人员积极性不高，未及时调整工艺参数。报告指出，部分乡镇污水处理厂 因维护延误，处理效率低下，甚至出现设备闲置现象。

第二  士  币新速度愠旦坛+牛l的  _ 已 阳  中工次今来遁单    运苟亡可  不原匹次新+士卡

牙二，JX尘丈 还反受定 J仅巾Py 力一向PIo 口丁贝並不尔牛一，出吕刀    个忿仅贝 JX 尘，

如智能化监测或高效生物处理工艺，导致系统老化。相比之下，技术滞后会增加长期运行成本，

例如老旧设备能耗高，处理效果不稳定。整体而言，这些问题不仅降低污水收集与处理效率，还 可能放大环境风险，如水体污染和公共健康隐患。调研报告强调， 核拨制下，污水处理厂运营往 往面临“低效循环”,需通过机制创新予以解决。

为进一步说明，以下是基于多地案例的总结表，展示核拨制效率不高的典型表现：

| 方面 | 具体表现 | 潜在影响 | 示例来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金使用 | 分配不精准，部分资金闲置 | 资源浪费，处理产能未充分利用 | 某市污水处理调研报告 |

日常维护  管网修复延误，设备维护不积极  污 水 外 溢 ， 污 染 扩 散      乡镇污水处理整改公示

技术更新  工艺升级滞后，设备老化        能耗高，处理效果不稳定        市政污水处理问题探讨

这些问题并非孤立，而是相互关联，需系统改革以提升整体效率。

##### 二、替代方案介绍

为克服核拨制的局限，可引入市场参与、政府购买服务或内部考核等方案。这些方法旨在通过激 励机制和竞争提升效率。以下简单介绍几种方案的操作方式，并用表格对比其优缺点。

首先，让市场参与的典型方式是公私合作 (PPP)  模式。政府与私营企业合作，私营方负责投

资、建设和运营污水处理设施，政府提供政策支持和监管。私营企业通过绩效回报(如处理费)  获利，这激励其优化效率。例如，在PPP 下，企业可引入先进技术如AAO 工艺或生物膜处理，提 高处理水平。操作流程：政府招标选企业，签订合同，私营方承担风险，政府付费基于处理量和 质量。

其次，政府购买服务是将运营外包给专业公司。政府通过招标采购污水处理服务，企业负责日常 运行和维护，政府按服务效果付费。这避免了政府直接管理负担，提升专业化。例如，企业可使 用智能化设备实时监测水质，提高响应速度。操作：制定服务标准，招标选供应商，定期评估绩 效。

第三，内部搞点考核是通过绩效考核激励现有运营单位。政府设置KPI指标，如处理效率、维护  及时率和技术更新率，考核结果与资金拨付挂钩。这可在不改变所有权的情况下提升积极性。例  如，设立奖励机制，对超标完成任务的单位额外补贴。操作：建立评估体系，定期审计，调整拨

款 。

此外，可结合技术创新，如采用太阳能动力替代传统能源，或推行污水资源化利用(如中水回 用),进 一 步提升效率。

以下表格对比不同方案：

方案类型    操作方式                优点                 缺点              适用场景

PPP   模 式       政府与私营合作，私营投   引入资金和技术，风险  合同复杂，监管难  大型城市项目

务                                                          商

资 运 营                  分 担                 度 大

| 政府购买服 招标采购专业服务 | 专业化高，政府负担轻 服务质量依赖供应 中小城市运营 |
| --- | --- |

内部绩效考  设置KPI与资金挂钩        易实施，无需外部介入  激励有限，需强监   现有核拨制转型

核                                                                              管

技术创新结  引入智能化或资源化技术 合

长期效率高，环保益处  初始投资高 大

技术升级需求高 地区

这些方案可根据城市实际情况混合使用，以最大化效率。

##### 三 、排水系统成本考虑

市政排水系统成本多样，包括初始建设、日常运行、维护修理、升级改造和应急响应。全面评估 这些成本有助于优化资源分配，避免核拨制下的低效支出。

初始建设成本主要涉及管网铺设、污水处理厂建造和设备采购，通常占总投资的50%-70%。例 如，新建污水处理厂需考虑土地、材料和工程费，成本高企。

日常运行成本包括电费、药剂和人员工资。污水处理厂能耗高，运行费占年支出的30%以上。维 护修理成本针对管网修复和设备保养，不定期维护会增加应急支出。

升级改造成本用于技术更新，如从传统工艺转向高效生物处理，初始高但长期节省。

应急响应成本应对突发如洪水或管网事故，包括抢修和备用设施。研究显示，定期维护可降低应 急成本20% - 30%。

以下表格总结成本类型：

成本类型  内容示例            占比估算    影响因素

初始建设  管网铺设、厂房建造  50%-70%  城市规模、地质条件 日常运行  电费、药剂、人员     20%-30%     处理量、水质复杂

维护修理  管网清淤、设备检修  10%-20%  维护频率、老化程度 升级改造  技术更新、扩容      10%-15%     政策要求、技术进步

应急响应  突发抢修、备用方案  5%-10%      气候风险、管理水平

通过方案优化，如PPP, 可分担成本，提高性价比。

##### 四 、污水系统与雨水系统配合

污水和雨水系统均为排水体系，可通过联合规划、共享设施和信息互通实现协同，节省资金并提 升效能。

联合规划强调统筹设计，避免重复建设。例如，在城市规划中同步考虑雨污分流，改造老旧管网 以防雨水混入污水。这可减少污染负荷，提高处理效率。

共享设施包括合用泵站或蓄水池，雨水可用于冲洗污水管网，降低成本。

信息互通通过智慧平台实现实时数据共享，如水位监测联动，优化调度。例如，建立排水“一张 图”系统，提升应急响应。

协同益处：省钱(减少重复投资)、更好(降低内涝风险)。但需注意分流改造的初期成本和干旱 地区适用性。

以下表格展示协同方式：

| 协同方面 | 具体措施 | 益处 | 挑战 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联合规划 | 同步设计雨污管网 | 避免重复，优化布局 | 协调难度大 |

共享设施  合用泵站、蓄水池  节省投资，提高利用率  维护复杂

信息互通  智慧平台数据共享  实时优化，提升韧性    数据安全问题

##### 五 、给政府的建议

建议需注重落地性，考虑政策出台和管理调整。

首先，出台政策时，建立激励机制，如排污权交易或补贴PPP 项目。注意平衡财政负担，避免过 度依赖市场。

其次，调整管理方式，加强监管和绩效评估。设立跨部门协调小组，推动智能化转型。分阶段实 施，先试点后推广。

第三，注重公众参与和风险防控，如信息透明化，防范合同纠纷。

总体，政府应以生态文明为导向，结合本地实际，确保建议可操作。

结语

本报告全面覆盖问题分析至政策建议，旨在助力政府提升污水管理效率。通过改革，城市水务将 更可持续。

Key  Citations:

· 某市污水处理设施建设运营情况专题调研报告

·桃源县关于“乡镇污水处理厂处理效率低下”问题整改情况公示 .全国城镇污水处理及再牛利甲设施“十一五”建设规划

八I」  'IJ IJ 从 J

· 市政府办公室关于印发苏州市污水治理提质增效三年行动实施方案的..

· 全国城镇污水处理信息报告、核查和评估办法

· 试论市政污水处理存在的问题及对策

· 提高市政给排水工程污水处理水平的技术措施

· 市科技局关于发布《2021年武汉市生态环境保护先进适用技术指导..

· 关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见(发改环资〔2023 ..

· 市政给排水工程关键施工技术分析

· 分析市政工程给排水管网建设中存在的问题与对策

· 排水管网运维管理问题分析与对策研究

· 提升市政排水管网维护效率的方法探索

· 老旧城区市政给排水设计方案优化策略

· 对市政协十五届三次会议第0107号提案的答复 ·“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划

· 汕头经济特区城镇排水与污水处理条例

· 江北区城市排水(污水、雨水)设施及管网建设“十四五”规划

· 绿地及慢道系统规划》辽宁省沈抚改革创新示范区供热专项规划..

· 关于发布《长宁区雨污混接普查和整治工作方案(2024-2026年)》的通知

· 财政部环境保护部关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的...

· 关于印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》的通知

· 关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见

· 中国水治理研究